Приложение №1 к тендерной документации утверждена приказом и.о. глвного врача ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» УЗ г.Алматы, №_48_ от «27» января 2021 года

Смольков И.Н. ____________________

Перечень закупаемых товаров и их технические спецификации

| № лота | наименование закупаемого товара | характеристика закупаемого товара | ед. изм. | кол-во | цена за ед., в тенге | сумма, в тенге | Срок поставки | Место и условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Условия платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гель для УЗИ ( 5 кг) | Гель для УЗИ ( 5 кг) | кан | 26 | 5000 | 130000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Вата 100 гр | Вата 100 гр | шт | 1 400 | 250 | 350000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Фильтр дыхательный вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение типа 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,0 см H20, объем не более 65 мл, масса не более 30г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эффективное время работы не менее 24 часов. Требуемый состав технологических материалов: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 50 | 800 | 40000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Вирусобактериальный фильтр для ИВЛ взросл. | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение типа 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,0 см H20, объем не более 65 мл, масса не более 30г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эффективное время работы не менее 24 часов. Требуемый состав технологических материалов: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 200 | 800 | 160000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 5( зеленные) | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow головной. Размер 5 для пациентов с окружностью головы от 32 до 34 см, цвет зелёный. Держатель имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнен из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть ддержателя имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | шт | 60 | 4000 | 240000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 6(красные) | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow головной. Размер 6 для пациентов с окружностью головы от 34 до 36 см, цвет красный. Держатель имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнен из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть держателя имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | шт | 100 | 4000 | 400000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 7(оранжевые) | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow головной. Размер 7 для пациентов с окружностью головы от 36 до 38 см, цвет оранжевый. Держатель имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнен из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть держателя имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | шт | 50 | 4000 | 200000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Дискофикс трайник(краник запорный треходовой) | Краник трехходовой обеспечивает одновременную инфузию нескольких препаратов через один венозный доступ. Корпус трехходового краника – поликарбонат. Рукоятка имеет направляющие стрелки. Скорость потока трехходового краника: 525±10% выдерживает давление до 5 бар. Предназначены для соединения со стандартными инфузионными линиями. | шт | 1000 | 200 | 200000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Игла для спиномозговой анестезии тип Pencil Pont 27G( 1.игла Pencil Pont27G 2. игла направляющая 22G*38 мм 3.игла для подкожной анестезии 0,5*25 мм 4. игла для введения лекарств 0,9*40 мм 5. шприц 2,5 мм, шприц 5 мл) | Набор для спинальной анестезии (ZIPPW) тип Pencil Point 27G\90, стерильный, однократного применения. Спинальная анестезия широко применяется в операционных процедурах В составе набора: 1. Игла Pencil Point размером 27G с направляющей иглой 22G/38 мм 2. Игла для подкожной анестезии размером 0,5 х 25 мм 3. Игла для введения лекарств размером 0,9 х 40 мм 4. Шприц 2,5 мл 5. Шприц 5 мл | набор | 2 000 | 4300 | 8600000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Канюля в/в № 16 G | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 16G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.8 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 200 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий растворов. | шт | 1 000 | 85 | 85000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Канюля в/в № 18 G | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 18G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 1.3 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 85 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт | 7 000 | 85 | 595000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Канюля в/в № 14 G | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 14G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 45,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 2.1 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 270 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий растворов. | шт | 1 500 | 85 | 127500 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Катетер Фоллея 2-х ходовой жен № 22FR | Катетер Фоллея 2-х ходовой жен № 22FR | шт | 4 000 | 200 | 800000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Клеенка подкладная резинотканная | Клеенка подкладная резинотканная | м | 300 | 720 | 216000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Кружка Эсморха однораз. 1 л | Кружка Эсморха однораз. 1 л | шт | 1 600 | 200 | 320000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Наконечники однораз. к кружке Эсморха | Наконечники однораз. к кружке Эсморха | шт | 1 600 | 50 | 80000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Кислородная подушка 20 л | Кислородная подушка 20 л | шт | 6 | 20000 | 120000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Контур дыхательный ИВЛ неонат | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных, с обогревом, шлангом дыхательным, соединителями, влагосборником, камерой увлажнителя. Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи оксида азота, внутренний диаметр шлангов не более 10мм, длинна не менее 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами типа 22М, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. Дыхательный контур с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (типа 22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами диаметром 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента). Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой. Контур с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями типа 15М на аппарат, с дополнительным шлангом длиной не менее 0,15 м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители типа 22М-22F и 10М-10F с портами диаметром 7,6мм с гермокрышкой, соединитель типа 10М-15М - 2шт., дополнительный шланг диаметром не более 10мм с соединителем типа 10М-10М с портом диаметром 7,6мм с гермокрышкой и гибкий соединитель типа 10F-10М длиной не менее 0,35м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Требуемый состав технологических материалов: полиэтилен, полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 200 | 21000 | 4200000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Дыхательный контур СРАР неонат | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 1 года от даты изготовления. | шт | 250 | 15900 | 3975000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Камера увлажнителя самозаполняющаяся | Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера с автоматическим заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не более 556 мл, применима при давлении до 140см Н2О и потоке до 180л/мин. Сопротивление (пустая камера) при потоке 60 л/мин не более 0,4 мбар, комплаенс не более 0,5 мл/мбар, утечка - 0,0 мл/мин, выход влаги при температуре 37°С при потоке 40 л/мин не менее 44 мг/л. Рабочее тело - дистиллированная вода: максимальный уровень 144 мл, минимальный - 53 мл. Подогреваемое алюминиевое днище с антипригарным покрытием. Установочный диаметр днища 121,5±0,25 мм. Прозрачный корпус с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22М. Высота камеры 91,75±0,25 мм. На корпусе градуировка минимум/максимум. В конструкции автоматическая двухступенчатая поплавковая клапанная система дозирования: основной поплавок из пористого материала с силиконовым прижимным клапаном и вспомогательный поплавок на трёх опорах, поднимающий основной поплавок при переливе в камере, создавая дополнительное прижатие силиконового клапана. Масса основного поплавка 11,45+0,35-0,4 г. Диаметр основания основного поплавка 47±0,5 мм. Для турбулизации потока система из четырёх П-образных изогнутых ламелей и рассекателей потока под входным и выходным патрубками. Вода подаётся по трубке с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Заглушка для патрубков входа - выхода имеет игольчатые упоры, удерживающие вспомогательный поплавок в транспортном положении. для дистанционного контроля уровня жидкости служит поплавок уровня в виде кольца. Требуемый состав технологических материалов: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Время использования 7 дней. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты изготовления. | шт | 250 | 7500 | 1875000 | на основании согласованной сторонами 34письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Контур дыхательный антимикробный 1,6 м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м. | Дыхательный контур Flextube Silver Knight для взрослых, универсальный, реверсивный с антимикробной присадкой Silver Knight (антибактериальный). Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (сиреневые) (диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента) с портами 7,6 мм. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Два разборных, самогерметизирующихся влагосборника, с клапанами поворотного типа. Дополнительный шланг 0,8 м, диаметр 22 мм (для включения в линию активного увлажнения). Принадлежности: соединители 22М-22М (2 шт.). Материал: полиэтилен (с введенными в раствор ионами серебра с равномерным распределением по объёму, содержание серебра 0,0180-0, 0251%%-0,005+0,004%%), без латекса. Упаковка: клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 50 | 7500 | 375000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Контур дыхательный, гофрированный, не конфигурируемый, Flextube 1,6м с двумя самогермитизирующимися влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м, в комплекте с механическим фильтром аппарата на 168 часов | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный реверсивный анестезиологический, материал Flextube, диаметр 22 мм, длиной 1,6м, с угловым соединителем 22М/15F с угловым портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитной крышкой на У-образном параллельном соединителе, с разборным самогерметизирующимся влагосборником с клапаном поворотного типа, обеспечивающий герметичность при снятии колбы в любом положении влагосборника. Принадлежности: соединитель 22М-22М - 2шт. Кажая коробка изделия содержит Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр для защиты аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и кислородных концентраторов, Эффективное время работы фильтра до 168 часов-1шт. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 200 | 4900 | 980000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Коалин TEG 5000 № 20 | Коалин TEG 5000 № 20 | шт | 5 | 65000 | 325000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Калибровочные растворы Level 1 TEG 5000 | Калибровочные растворы Level 1 TEG 5000 | шт | 2 | 55000 | 110000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Калибровочные растворы Level 2 TEG 5000 | Калибровочные растворы Level 2 TEG 5000 | шт | 2 | 55000 | 110000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Ларингеальная маска № 3 взросл | Ларингеальная маска для обеспечения проходимости дыхательных путей. Классическая ларингеальная маска для взрослых малая, размер 3 (30-50кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом, твердая задняя панель для облегченного введения маски, на воздуховоде маски информация: о размере маски, о массе пациента (определяет размер), о объёме шприца для надутия манжеты - от правильного выбора шприца зависит давление в манжете, которое не должно превышать 60 см Н2О. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором типа 15М для подсоединения контура дыхательного имеет симметричные приливы мониторинга положения манжеты и не смещающей отстыковки контура. Требуемый состав технологических материалов: маска выполнена из имплантационного нетоксичного ПВХ, с манжетой резистивной к закиси азота. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Срок стерильности (срок гарантии) 3года. от даты выпуска. | шт | 2 | 5000 | 10000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Ларингеальная маска № 4 взросл | Ларингеальная маска для обеспечения проходимости дыхательных путей. Классическая ларингеальная маска для взрослых средняя, размер 4 (50 - 70кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом, твердая задняя панель для облегченного введения маски, на воздуховоде маски информация: о размере маски, о массе пациента (определяет размер), о объёме шприца для надутия манжеты - от правильного выбора шприца зависит давление в манжете, которое не должно превышать 60 см Н2О. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором типа 15М для подсоединения контура дыхательного имеет симметричные приливы мониторинга положения манжеты и несмещающей отстыковки контура. Требуемый состав технологических материалов: маска выполнена из имплантационного нетоксичного ПВХ, с манжетой резистивной к закиси азота. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Срок стерильности (срок гарантии) 3года. от даты выпуска. | шт | 2 | 5000 | 10000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Лейкопластырь на неткан. основе 2,5 см*5м(транспор) | Лейкопластырь на неткан. основе 2,5 см*5м(транспор) | шт | 3 700 | 95 | 351500 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный 1,25смх5м на тканной основе (детск) | Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный 1,25смх5м на тканной основе (детск) | шт | 750 | 95 | 71250 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Линия инфузомат спейс.станд. 250 см (система для инфузомата) | Линия инфузомат спейс.станд. 250 см (система для инфузомата) | шт | 500 | 300 | 150000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Манжета однораз. Для измер.АД размер(М1868А,М1870А) № 4 | Манжета однораз. Для измер.АД размер(М1868А,М1870А) № 4 | шт | 20 | 5000 | 100000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Манжета однораз. Для измер.АД размер(М1868А,М1870А) № 3 | Манжета однораз. Для измер.АД размер(М1868А,М1870А) № 3 | шт | 20 | 5000 | 100000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Мочеприемник прикроватный 2000 мл | Мочеприемник прикроватный 2000 мл | шт | 3 500 | 150 | 525000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маска анестезиологическая с нераздувной манжетой малая размер 2 (2-3) | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания. Анестезиологическая маска QuadraLite малая размер 2 (2-3) анатомической формы, с эластичной полусферической манжетой со сложной лепестковой кофигурацией в районе прлегания к носу, манжета поперечноармированна в этой части для обеспечения герметичности. Форма маски и её объём оптимизированы под комбинированный двойной размер перекрывающий линейку стандартных размеров (вместо 6 или 7 размеров - 4) и под минимальное "мёртвое пространство", корпус маски профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Соединительный коннектор 22F. Может быть укомплектована кольцом маскодержателя. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности 5 лет от даты изготовления. | шт | 50 | 800 | 40000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маска анестезиологическая с нераздувной манжетой средняя размер 3 (3-4) | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания. Анестезиологическая маска средняя размер 3 (3-4) анатомической формы, с эластичной полусферической манжетой со сложной лепестковой конфигурацией в районе прилегания к носу, манжета поперечно-армированная в этой части для обеспечения герметичности. Форма маски и её объём оптимизированы под комбинированный двойной размер перекрывающий линейку стандартных размеров (вместо 6 или 7 размеров - 4) и под минимальное "мёртвое пространство", корпус маски профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Соединительный коннектор 22F. Может быть укомплектована кольцом маскодержателя. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности не менее 5 лет от даты изготовления. | шт | 150 | 800 | 120000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системой | Маска для неинвазивной подачи пациенту дыхательных газов при искуственной вентиляции легких для использования с двухшланговыми дыхательными системами. Маска в комплекте с маскодержателем для неинвазивной ИВЛ. Размер: малая. Маска анатомической формы с широкой термопластичной синей гелевой манжетой, обеспечивающей плотное герметичное прилегание с минимальным воздействием на кожу в области подбородка и щёк. Форма маски конфигурирована под минимальное «мёртвое пространство». Соединительный коннектор подачи дыхательного газа 22М. Подвижный коннектор с синей цветовой кодировкой, вращающийся на 360 градусов позволяет оптимально расположить контур без потери герметичности при двежении пациента. Рядом расположен порт контроля содержания углекислого газа (или дополнительной оксигенации) Луер лок (6мм) с герметизирующим колпачком. Маскодержатель с налобным креплением предотвращает контакт головных ремней с кожей и устраняет давление на переносицу, быстросъёмный держатель обеспечивает правильную установку и быстрое снятие маски. Маска типа ЭКО – не содержит латекс – экологична при производстве и утилизации. Размер маски указан на коннекторе головного крепления. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Не содержит латекс и прочие аллегрены. Срок годности не ограничен. | шт | 5 | 55000 | 275000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маскодержатель для маски СРАР | Держатель - фиксатор - маскодержатель. Маскодержатель для масок дыхательного контура средних/больших взрослых, эластомерный, с подголовником с профилированными вырезами: круговой центральный и шесть элепсовидных узких, с четырьмя фиксирующими эластомерными перфорированными ремнями длиной не менее 23 см, 23 отверстия перфорации, шаг перфорации не более 1,0см. Материалы: эластомер специальный. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 5 | 4800 | 24000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системой | Маска для неинвазивной подачи пациенту дыхательных газов при искуственной вентиляции легких для использования с двухшланговыми дыхательными системами. Маска в комплекте с маскодержателем для неинвазивной ИВЛ. Размер: средняя. Маска анатомической формы с широкой термопластичной синей гелевой манжетой, обеспечивающей плотное герметичное прилегание с минимальным воздействием на кожу в области подбородка и щёк. Форма маски конфигурирована под минимальное «мёртвое пространство». Соединительный коннектор подачи дыхательного газа 22М. Подвижный коннектор с синей цветовой кодировкой, вращающийся на 360 градусов позволяет оптимально расположить контур без потери герметичности при двежении пациента. Рядом расположен порт контроля содержания углекислого газа (или дополнительной оксигенации) Луер лок (6мм) с герметизирующим колпачком. Маскодержатель с налобным креплением предотвращает контакт головных ремней с кожей и устраняет давление на переносицу, быстросъёмный держатель обеспечивает правильную установку и быстрое снятие маски. Маска типа ЭКО – не содержит латекс – экологична при производстве и утилизации. Размер маски указан на коннекторе головного крепления. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Не содержит латекс и прочие аллегрены. Срок годности не ограничен. | шт | 5 | 55000 | 275000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маска на мешок Амбу неонат № 0 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания. Анестезиологическая маска QuadraLite для детей размер 1 (0-1) анатомической формы, с эластичной полусферической манжетой со сложной лепестковой кофигурацией в районе прлегания к носу, манжета поперечноармированна в этой части для обеспечения герметичности. Форма маски и её объём оптимизированы под комбинированный двойной размер перекрывающий линейку стандартных размеров (вместо 6 или 7 размеров - 4) и под минимальное "мёртвое пространство", корпус маски профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Соединительный коннектор 15М. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности 5 лет от даты изготовления. | шт | 80 | 800 | 64000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маска на мешок Амбу неонат № 1 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания. Анестезиологическая маска QuadraLite для детей размер 1 (0-1) анатомической формы, с эластичной полусферической манжетой со сложной лепестковой кофигурацией в районе прлегания к носу, манжета поперечноармированна в этой части для обеспечения герметичности. Форма маски и её объём оптимизированы под комбинированный двойной размер перекрывающий линейку стандартных размеров (вместо 6 или 7 размеров - 4) и под минимальное "мёртвое пространство", корпус маски профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Соединительный коннектор 15М. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности 5 лет от даты изготовления. | шт | 30 | 800 | 24000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Марля мед. отбел.( плот.36 или 38+\-2 г\м 21000 м, шир.90 см) в рулонах | Марля мед. отбел.( плот.36 или 38+\-2 г\м 21000 м, шир.90 см) в рулонах | м | 40 000 | 120 | 4800000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Мини-Спайк Микро - Тип фильтр-канюли для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы | Мини-Спайк Микро - Тип фильтр-канюли для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы | шт | 300 | 100 | 30000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для выполнения комбинированной спинально-эпидуральной анестезии( КСЭА) (Комбенированный КСЭА набор) в просвете эпидуральной, игла Туохи 18G*80мм, спинальная игла 27G*127,5 мм, системная фиксация, тип спинальной иглы "Пенсил Пойнт" | Основные технические характеристики Игла «Туохи» с съемными «крыльями» для фиксации • 16G, наружный диаметр 1.6мм, внутренний диаметр 1.15мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – голубой цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев. • 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев. Спинальная игла с мандреном • 26G, тип наконечника Уайтэкр, наружный диаметр 0.45мм, внутренний диаметр 0.31мм, длина 115мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы и мандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы. • 27G, тип наконечника Уайтэкр, наружный диаметр 0.4мм, внутренний диаметр 0.28мм, длина 115мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы и мандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы Система фиксации спинальной иглы в просвете иглы «Туохи» • Тип фиксирующего механизма – ступенчатый байонет • Разметка, соответствующая глубине протрузии кончика спинальной иглы за пределы иглы «Туохи» - от 0 до 15 мм, с шагом 0,5 мм, цифровые обозначения с шагом 2 мм • Обеспечение возможности свободного вращения спинальной иглы вокруг своей оси для выбора оптимального положения бокового отверстия после фиксации в просвете иглы «Туохи». Эпидуральный катетер • Для иглы 16G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр 1.03мм, внутренний диаметр 0.55 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.25мл • Для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл Устройство для фиксации эпидурального катетера • Обеспечивает уменьшение вероятности перегиба эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента. Шприц «утрата сопротивления» • Используемый объем 10 мл • Внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм • Диаметр наконечника поршня 14,99 мм Эпидуральный фильтр • Диаметр пор 0,2 мкм • Объем заполнения 0,75 мл • Максимальное давление фильтрации 686 kPa • Максимальный срок службы 96 часов Материал изготовления: Фиксатор эпидурального катетера • Пена (Uniform S8-2N) • Полиэтиленовая пленка • Акрил кополимер Игла «Туохи» в сборе • Игла • Стилет • Наконечник стилета • «Крылья» для фиксации иглы • Павильон иглы • Защитный чехол • Нержавеющая сталь • Полипропилен • Полиэтилен высокой плотности • Полибутилен терефталат • Полибутилен терефталат (полиэстер) • Полиэтилен Спинальная игла • Игла • Павильон иглы • Стилет • Наконечник стилета • Защитный чехол • Нержавеющая сталь • Полипропилен • Нержавеющая сталь • Полипропилен • Полиэтилен Соединительный разъем иглы «Туохи» со спинальной иглой Ацетат кополимер | набор | 60 | 25000 | 1500000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для проведения эпидуральной анестезии, в состав набора входит: Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый обтуратор, срез которого точно совпадает со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая металлическую часть. Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл.Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Люератипа male. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления». Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов. Фиксатор-липучка одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента.Наклейка для фиксации эпидурального катетера прямоугольная 55х64 мм общей максимальной высотой 2.7 мм; изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен ламинированной бумагой c указанием размера фиксатора 18G; прозрачное центральное окошко диаметром 12 мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом катетера , подходящего для иглы 18G. Коннектор для эпидурального катетера. Тип соединения - обжимная муфта с пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этилен оксидом. | набор | 1 200 | 8500 | 10200000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для чрезкожной трахеостомии №7,5 | Набор для чрез кожной трахеостомии №7,5 | Набор | 2 | 90000 | 180000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для чрезкожной трахеостомии № 8,0 | Набор для чрез кожной трахеостомии № 8,0 | Набор | 1 | 90000 | 90000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для катетеризации 1- канальный для центральных вен 22G/10 см (детск) | Катетер центральный венозный полиуретановый рентген контрастный с инъекционными колпачками, размером: 22G; (F2);, длиной: 10см; в комплекте с принадлежностями для установки 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентген контрастный с инъекционными колпачками, размером: 22G; (F2); длиной: 10см; диаметр: 0.7; 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Катетер (1-,просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: дистальная - 10-25 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.45мм x 49 см, Интродьюсерная игла: G20 длиной 35 мм. | Набор | 10 | 10000 | 100000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для центральныхвен 23-26 G(линия) | Набор для центральныхвен 23-26 G(линия) | Набор | 10 | 10000 | 100000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для катетеризации 2-х канальныйдля центральных вен( взрослый) 8,5FR/20 см | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8.5 Fr; длиной: 20см; в комплекте с принадлежностями для установки 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8.5 Fr(14G/14G); длиной: 20см; диаметр 2.80 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 75-120 мл/мин, дистальная - 75-120 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм. | Набор | 15 | 10000 | 150000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для катетеризации 2-х канальныйдля центральных вен( взрослый) 12FR/20 см | Катетер гемодиализный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 12Fr, длиной: 20см, в комплекте с принадлежностями для установки Катетер гемодиализный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 12Fr, длиной: 20см 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Гепариновый замок - 2 шт 8. Прозрачный перевязочный материал 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11. Салфетка марлевая - 5 шт Катетер изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмирования сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные каналы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: артериальная -280-350 мл/мин, венозная - 235-315 мл/мин. Катетер (2 - просветный): 12Fr х 20см. Проводник (прямой; J-образный): 0.035" x 70 см, Интродьюсерная игла: 18G | набор | 2 | 15000 | 30000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для катетеризации центральных вен 8Fr/ 20 см. | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8 Fr; длиной: 20 см; в комплекте с принадлежностями для установки 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8 Fr (14G/14G); длиной: 20 см; диаметр 2.6 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 70-115 мл/мин, дистальная - 70-115 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм. | набор | 30 | 10000 | 300000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Набор для катетеризации центральных вен 7,5Fr/ 20 см. | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 7.5 Fr; длиной: 20см; в комплекте с принадлежностями для установки 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8.5 Fr(14G/14G); длиной: 20см; диаметр 2.80 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 75-120 мл/мин, дистальная - 75-120 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм. | набор | 15 | 10000 | 150000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Назальная канюля для назального СРАР раз S( красные) | Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-розовая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 3мм, длина не менее 5мм. Посадочный размер основания канюли: Д=16,4+0,15-0,05 мм, Ш=9,8+0,15-0,05. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град. к основанию канюли, длина лепестка не более 5,5мм. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 200 | 550 | 110000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Назальная канюля для назального СРАР раз М (синие) | Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер M средний, цветоиндикация - светло-голубая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 4мм, длина не более 6мм. Посадочный размер основания канюли: Д=16,4+0,15-0,05 мм, Ш=9,8+0,15-0,05. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град. к основанию канюли, длина лепестка не более 6,0мм. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 150 | 550 | 82500 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Неонатальный мекониальный аспиратор | Неонатальный мекониальный аспиратор | шт | 10 | 5000 | 50000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | На мониторы DASH-3000росходных материалов манжетка ,датчик-OXI-AIN | На мониторы DASH-3000 росходных материалов манжетка ,датчик-OXI-AIN | шт | 10 | 100000 | 1000000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Нить USP 1( М4) колющая-taper point 1/2 circle 90 cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина- | Нить USP 1( М4) колющая-taper point 1/2 circle 90 cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина- | шт | 4 500 | 1500 | 6750000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Нить USP 2( М 5) колющая-taper point 1/2 circle 90 cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина-сополимера, плетенная,полифиламентная с покрытием | Нить USP 2( М 5) колющая-taper point 1/2 circle 90 cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина-сополимера, плетенная,полифиламентная с покрытием | шт | 7 000 | 1500 | 10500000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Нить хир.синтет. не рассасыв. полиамидная Капрон кручен. USP ¾(М6) колющая 1/2 circle 75 cm 45 mm | Нить хир.синтет. не рассасыв. полиамидная Капрон кручен. USP ¾(М6) колющая 1/2 circle 75 cm 45 mm | шт | 200 | 850 | 170000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Нить USP 1( М4) колющая-taper point 1/2 circle 100 cm фиолетовая HR 80 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая(викрил, игла сабля) | Нить USP 1( М4) колющая-taper point 1/2 circle 100 cm фиолетовая HR 80 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая(викрил, игла сабля) | шт | 200 | 1500 | 300000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Нить хир. синтет.нерассасыв. полиэфирная Лавсан плетен.USP 3/4 75 см с иглой | Нить хир. синтет.нерассасыв. полиэфирная Лавсан плетен.USP 3/4 75 см с иглой | шт | 200 | 850 | 170000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Одноразовые кюветы и стержни TEG 5000 №5 | Одноразовые кюветы и стержни TEG 5000 №5 | уп | 5 | 50000 | 250000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Проявитель «AGFA» 5 л | Проявитель «AGFA» 5 л | кан | 15 | 5000 | 75000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Ренген пленка 35*35 " AGFA " | Ренген пленка 35*35 " AGFA " | уп | 4 | 25000 | 100000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Рентген пленка «18*24» " AGFA " №100 | Рентген пленка «18*24» " AGFA " №100 | уп | 3 | 25000 | 75000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Ренгенпленка 35*43(14*17) цифровая пленка FUJIFILM,(DI-HT Blu base ),FUJI MEDICAL DRY IMAGIN № 100 листов | Ренгенпленка 35*43(14*17) цифровая пленка FUJIFILM,(DI-HT Blu base ),FUJI MEDICAL DRY IMAGIN № 100 листов | уп | 6 | 25000 | 150000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Рулон из нетканного материала (ширина-50 см,длина 50 метров) | Рулон из нетканного материала (ширина-50 см,длина 50 метров) | Рулон | 5 | 5000 | 25000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Система для вливания инфузионных р-ров с иглой 21G | Система для вливания инфузионных р-ров с иглой 21G | шт | 24 000 | 65 | 1560000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Система для крови | Предназначена для переливания крови, ее компонентов и заменителей, а также для поддержания водного баланса в случае, когда пациент не в состоянии принимать достаточный объем жидкости перорально. Система включает следующие компоненты: игла, линия проводящая, роликовый регулятор потока, капельная камера, фильтр, коннектор. Состав: поливинилхлорид, полиэтилен высокой плотности; нержавеющая сталь; АБС; полипропилен; каучук. Размер иглы: 18G. Длина проводящей линии: 1500 мм, внутренний диаметр: 2.7 мм. Скорость потока жидкости: не более 10 мин/л, 20 капель/мл. | шт | 1 000 | 150 | 150000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Система закрытая аспирационная эндотрахеальная для взрослых Trach Seal 24часа | Система закрытая аспирационная для взрослых TrachSeal обеспечивает удаление жидкости (мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через эндотрахеальную трубку во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента от дыхательного контура. Время использования системы - 24 часа. Длина системы не менее 540 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 3,3 мм (10Fr), 4,0 мм (12 Fr, 4,7 мм (14 Fr),5,3 мм (16 Fr) . Катетер промаркирован по глубине введения от 10 см до 40 см с шагом 2 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с эндотрахеальной трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F. Материалы: полиэтилен, полипропилен, АБС-пластик, поливинилхлорид, силикон, термоэластопласт, бутадиен-нитрильный каучук (не содержит латексный каучук), нержавеющая сталь. Упаковка индивидуальная, стерилизовано с применением окиси этилена. Срок годности (гарантии): 3 года от даты изготовления. | шт | 20 | 14900 | 298000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Скальпель хирургический стерильный размер №22 | Скальпель хирургический стерильный размер №22 | шт | 2 500 | 200 | 500000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Разведение спирта этилового до 70% | Разведение спирта этилового до 70% | кг | 600 | 300 | 180000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Тегадерм 7х8,5 см * | Тегадерм 7х8,5 см * | шт | 1000 | 763 | 763000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Тегадерм 8,5* 10,5 см | Тегадерм 8,5* 10,5 см | шт | 100 | 922 | 92200 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Трубка эндотрахеальная без манжеты № 2,0 | Основной блок 1. Трубка эндотрахеальная неармированная без манжеты с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской. Эндотрахеальная трубка: 2,0 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 12 cм; диаметр наружный 2,9 мм. Реанимация и интенсивная терапия Эндотрахеальная трубка применяется в дыхательных путях взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС. | шт | 20 | 750 | 15000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Трубка эндотрахеальная без манжеты № 2,5 | Основной блок 1. Трубка эндотрахеальная неармированная без манжеты с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской. Эндотрахеальная трубка: 2,5 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 12 cм; диаметр наружный 3,5 мм. Реанимация и интенсивная терапия Эндотрахеальная трубка применяется в дыхательных путях взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС. | шт | 40 | 750 | 30000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Трубка эндотрахеальная без манжеты № 3,0 | Основной блок 1. Трубка эндотрахеальная неармированная без манжеты с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской. Эндотрахеальная трубка: 3,0 мм Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 14 см, диаметр наружный 4,0 мм. Реанимация и интенсивная терапия Эндотрахеальная трубка применяется в дыхательных путях взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС. | шт | 300 | 750 | 225000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Трубка эндотрахеальная без манжеты № 3,5 | Основной блок 1. Трубка эндотрахеальная неармированная без манжеты с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской. Эндотрахеальная трубка: 3,5 мм Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 15 см, диаметр наружный 4,7 мм. Реанимация и интенсивная терапия Эндотрахеальная трубка применяется в дыхательных путях взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС. | шт | 400 | 750 | 300000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Трубка эндотрахеальная без манжеты 4 мм | Основной блок 1. Трубка эндотрахеальная неармированная без манжеты с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской. Эндотрахеальная трубка: 4,0 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 17 см, диаметр наружный 5,5 мм. Реанимация и интенсивная терапия Эндотрахеальная трубка применяется в дыхательных путях взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС. | шт | 60 | 750 | 45000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 | Основной блок 1 Трубка эндотрахеальная неармированная с манжетой с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской. Эндотрахеальная трубка: 7,5 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 27 см: диаметр наружный 10 мм. Реанимация и интенсивная терапия Эндотрахеальная трубка применяется в дыхательных путях взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС. | шт | 160 | 1000 | 160000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 8 | Основной блок 1. Трубка эндотрахеальная неармированная с манжетой с глазком мерфи / с рентгеноконтрастной полоской. Эндотрахеальная трубка: 8,0 мм. Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, трубка устойчивая к перегибу, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи (для взрослых пациентов), встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки. Эндотрахеальная трубка выпускается с глазком Мерфи и без него (педиатрические). По длине эндотрахеальной трубки нанесены отметки расстояния до дистального конца (в сантиметрах) для контроля глубины стояния при интубации. Изготовлена из термопластичного ПВХ или полипропилена; нержавеющей стали и силикона. Четко видимые маркировки, указывающие длину трубки без латекса, без фталатов стерильная, одноразового использования. Длина трубки 29 см; диаметр наружный 10,7 мм. Реанимация и интенсивная терапия Эндотрахеальная трубка применяется в дыхательных путях взрослых и детей методом назальной либо оральной интубации трахеи. Применяется для пациентов в лечебных учреждениях, в анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, входит в состав оснащения машин скорой помощи, реанимомобилей; входит в состав комплектов респираторной поддержки МЧС. | шт | 40 | 1000 | 40000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Трубка силиконовая для отсоса внутренни диаметр -8мм | Наружный диаметр 11мм, внутренний диаметр 8мм, толщина стенки 1.5мм. Трубки изготавливаются из смеси силиконовой резиновой марки качества № 5615 Твердость по Шор А, усл. ед. 60; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²)8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 - 500 Сопротивление раздиру, Н/м (кг/см) 15 - 25 Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12мм) — 55 — 65 мм. Трубки предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от 19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 — 200°С; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. | кг | 10 | 50000 | 500000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Трубка силиконовая для дренажа внутренний дм 6мм | Наружный диаметр 9мм, внутренний диаметр 6мм, толщина стенки 1.5мм. Трубки изготавливаются из смеси силиконовой резиновой марки качества № 5615 Твердость по Шор А, усл. ед. 60; Напряжение при удлинении на 50%, МПа (кгс/см²) 2,5(25); Предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см²)8(80); Относительное удлинение при разрыве, % 250 - 500 Сопротивление раздиру, Н/м (кг/см) 15 - 25 Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12мм) — 55 — 65 мм. Трубки предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от 19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 — 200°С; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. | кг | 10 | 50000 | 500000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Устройство для контроля скорости почасового выделения мочи | Устройство для контроля скорости почасового выделения мочи | шт | 25 | 200 | 5000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Соединитель гибкий угловой шарнирный Superset 22F-15F с портом для санации и бронхоскопии 7,6/9,5м мм с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой | Соединитель гибкий угловой для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др.с возможностью санации. Соединитель растягивающийся конфигурируемый угловой 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом - двойной колпачок для санации и бронхоскопии 7,6/9,5 мм с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина регурируемая 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 50 | 1500 | 75000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Фиксаж «AGFA» 5 л | Фиксаж «AGFA» 5 л | шт | 8 | 5000 | 40000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Фиксирующая повязка «Фармапор» стер.10*35мм | Фиксирующая повязка «Фармапор» стер.10*35мм | шт | 100 | 500 | 50000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Шприцы инъек. Обьем 20 мл 21 G 3-х компан. | Шприцы инъек. Обьем 20 мл 21 G 3-х компан. | шт | 12 600 | 25,74 | 324324 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Шприцы инъек. Обьем 10 мл 21 G 3-х компан. | Шприцы инъек. Обьем 10 мл 21 G 3-х компан. | шт | 67 500 | 17 | 1147500 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Шприцы инъек. Обьем 5 мл 21 G 3-х компан. | Шприцы инъек. Обьем 5 мл 21 G 3-х компан. | шт | 58 600 | 11,41 | 668626 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Шприцы инъек. Обьем 1 мл 21 G 3-х компан. | Шприцы инъек. Обьем 1 мл 21 G 3-х компан. | шт | 10 000 | 15,1 | 151000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Шприцы инъек. Обьем 50 мл 21 G 3-х компан. | Шприцы инъек. Обьем 50 мл 21 G 3-х компан. | шт | 1 520 | 75 | 114000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Самонаполняющийся шприц с сухим гепарином, объем-1,5 мл (PICO70), уп. (100шт) на анализатор модели ABL835 FLEX с иглой | Самонаполняющийся шприц с сухим гепарином, объем-1,5 мл (PICO70), уп. (100шт) на анализатор модели ABL835 FLEX с иглой | шт | 500 | 1100 | 550000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Экспертные тест ( ВИЧ) | Экспертные тест ( ВИЧ) | шт | 200 | 1500 | 300000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Электроды на монитор Mindray ЭКГ | Электроды на монитор Mindray ЭКГ | шт | 100 | 100 | 10000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | нейтральный электрод 730К0003 к MBC 601 Soring | нейтральный электрод 730К0003 к MBC 601 Soring | шт | 1 | 190000 | 190000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | ножной переключатель 770S0012 к MBC 601 Soring | ножной переключатель 770S0012 к MBC 601 Soring | шт | 1 | 145000 | 145000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Кабель для нейтрального электрода 245N0007 к MBC 601 Soring | Кабель для нейтрального электрода 245N0007 к MBC 601 Soring | шт | 1 | 129000 | 129000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  |  |  |  |  |  | 73 448 400 |  |  |  |