Просим потенциальных поставщиков предоставить коммерческие предложения на указанную в таблице технику вместе с заключением экспертизы цены от НЦЭЛС

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается МИ имеющие аналогичные характеристики запрашиваемым

По имеющимся вопросам обращаться по тел 87778830101 Карибаев Бауржан Халикенович

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование оборудования** | **Кол-во** |
| 1 | Philips IntelliVue MP5 Комплектация: опции Над, Иад, Пульс оксиметрия, капнометрия, ЧСС, ЧДД, плетизмография, сатурация, термометрия | 5 |
| 2 | Philips IntelliVue MP5 Комплектация: опции Над, Иад, Пульс оксиметрия, капнометрия, ЧСС, ЧДД, плетизмография, сатурация, термометрия, BIS мониторинг | 3 |
| 3 | Кардиомонитор прикроватный Philips Efficia CM | 11 |
| 4 | Кардиомониторы с дополнительными опциями (электрокардиография, капнограф, измерения не инвазивного артериального давления и другие) с набором неонатальных датчиков, манжеток Япония Рhillips | 4 |
| 5 | Аппарат электрохирургический для опер блока (каутер) | 1 |
| 6 | Аппарат для подогрева крови Ампир -01А | 5 |
| 7 | Аппарат инвазивный искусственной вентиляции для новорожденного (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции, небулайзерами) с одноразовыми контурами пр.Германия Drager | 2 |
| 8 | Аппарат ИВЛ Hamilton G5 Автоматическое управление вентиляией легких и оксигенацией пациента с помощью INTELLiVENTA -ASV Синхронизация в реальном времени с помощью функции IntelliSync+ работыаппарата ИВЛ с дых.деятельностью пациента Инструмент оценки состояния легких и рекрутмента P/V Tool Pro измерение транспульмонарного давления Кислородная терапия с высокой скоростью потока | 2 |
| 9 | Аппарат ЭКГ 12 канальный измерением компьютерный | 5 |
| 10 | Вакуум-экстрактор | 2 |
| 11 | Видеоларингоскоп McGrath МАС, производства «Aircraft Medical LTD», Великобритания. | 1 |
| 12 | Дефибриллятор портал-2 фазный "Nihon Konden" | 1 |
| 13 | Аппарат C-PAP infant flow, USA | 2 |
| 14 | Аппарат для механической ИВЛ с опцией С-РАР и кислородным смесителем | 2 |
| 19 | Кувезы | 11 |
| 15 | Открытый реанимационный столик с источником лучистого тепла | 8 |
| 16 | Кресло гинекологическое | 4 |
| 17 | Кресло- кровать для родов | 2 |
| 18 | Кровать многофункциональная | 4 |
| 20 | Mоечная дезинфекционная машина установка по пред стерилизационной очистке с ультразвуковой мойкой DGM-QX-1200 | 1 |
| 21 | Стерилизатор паровой DGM | 2 |
| 22 | Передвижной аппарат для УЗИ у новорожденного с набором неонатальных датчиков и допплерометрическим блоком и кардиологической программой Япония Рhillips | 1 |
| 23 | Светильник медицинский передвижной | 5 |
| 24 | Системы для обеззараживания воздуха Альфа-05 | 2 |
| 25 | УЗИ диагностический стационарный | 1 |
| 26 | Аппарат для согревания пациента | 1 |
| 27 | Аспиратор медицинский (отсасыватель) | 12 |
| 28 | Инфузионный насос для новорожденных | 4 |
| 29 | Гистероскопический эндоскоп (ВЭК) | 1 |
| 30 | Кардиотакограф | 3 |
|  | **Итого:** | **108** |