**П Р О Т О К О Л №14**

**итогов заседания тендерной комиссии**

**Республика Казахстан, «16» апреля 2021 года**

**г. Алматы, пр. Сейфуллина, 492 «14» часов «00»минут**

**Тендерная комиссия в составе:**

Председатель комиссии: Главный врач Смольков И.Н.

Члены комиссии: И.о. главного бухгалтера Рыскулова Л.К.

Главный экономист Фельк А.А.

Главная акушерка Джаманбаева С.С.

Юрист Арестова И.В.

созданная на основании приказа Главного врача ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №1» от 19 марта 2021 года № 68, произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в тендере по закупу изделий медицинского назначения.

# Запросы потенциальных поставщиков по разъяснению положений тендерной документации не поступали.

# Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию не осуществлялось.

1. **Заявки на участие в открытом тендере, представленные после истечения окончательного срока представления заявок отсутствовали.**
2. **Жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной комиссии, заявленные уполномоченными представителями потенциальных поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов не поступали.**
3. **Наименования, краткое описание, количество и выделенная цена закупаемых товаров:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **наименование закупаемого товара** | **характеристика закупаемого товара** | **ед. изм.** | **кол-во** | **цена за ед., в тенге** | **сумма, в тенге** | **Срок** **поставки** | **Место и условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)** | **Условия платежа** |
|  | Фильтр дыхательный вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение типа 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,0 см H20, объем не более 65 мл, масса не более 30г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эффективное время работы не менее 24 часов. Требуемый состав технологических материалов: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.  | шт | 50 | 800 | 40000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Вирусобактериальный фильтр для ИВЛ взросл. | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение типа 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 1,0 см H20, объем не более 65 мл, масса не более 30г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эффективное время работы не менее 24 часов. Требуемый состав технологических материалов: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.  | шт | 170 | 800 | 136000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 5( зеленные) | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow головной. Размер 5 для пациентов с окружностью головы от 32 до 34 см, цвет зелёный. Держатель имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнен из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть ддержателя имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | шт | 60 | 4000 | 240000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 6(красные) | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow головной. Размер 6 для пациентов с окружностью головы от 34 до 36 см, цвет красный. Держатель имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнен из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть держателя имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | шт | 100 | 4000 | 400000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 7(оранжевые) | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура nFlow головной. Размер 7 для пациентов с окружностью головы от 36 до 38 см, цвет оранжевый. Держатель имеет атравматичный подворот шириной не менее 27мм, выполнен из высококачественного хлопчатобумажного материала. Имеет простроченную зону (двойная строчка шириной не более 5мм) для усиления подвязочной зоны. Проксимальная открытая часть держателя имеет треугольные обработанные концы соответствующей цветоиндикации (края обработаны белой нитью). Концы завязываются после установки контура для фиксации всей схемы. На подвороте с внешней стороны расположена крепёжная лента на липучке с демпфируюшей прокладкой из мягкого материала для снижения давления контура на лицо пациента. В средней части пришиты две ленты - липучки для фиксирования отходящих от универсального генератора магистралей (трубок) после установки контура. Материал: хлопок, полиэтилен (липучки). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | шт | 50 | 4000 | 200000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Клеенка подкладная резинотканная  | Клеенка подкладная резинотканная  | м | 300 | 720 | 216000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Кружка Эсморха однораз. 1 л | Кружка Эсморха однораз. 1 л | шт | 1 600 | 200 | 320000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Наконечники однораз. к кружке Эсморха | Наконечники однораз. к кружке Эсморха | шт | 1 600 | 50 | 80000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Кислородная подушка 20 л  | Кислородная подушка 20 л  | шт | 6 | 20000 | 120000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Контур дыхательный ИВЛ неонат | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных, с обогревом, шлангом дыхательным, соединителями, влагосборником, камерой увлажнителя. Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи оксида азота, внутренний диаметр шлангов не более 10мм, длинна не менее 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами типа 22М, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. Дыхательный контур с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (типа 22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами диаметром 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента). Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой. Контур с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями типа 15М на аппарат, с дополнительным шлангом длиной не менее 0,15 м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители типа 22М-22F и 10М-10F с портами диаметром 7,6мм с гермокрышкой, соединитель типа 10М-15М - 2шт., дополнительный шланг диаметром не более 10мм с соединителем типа 10М-10М с портом диаметром 7,6мм с гермокрышкой и гибкий соединитель типа 10F-10М длиной не менее 0,35м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Требуемый состав технологических материалов: полиэтилен, полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 200 | 21000 | 4200000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Дыхательный контур СРАР неонат | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 1 года от даты изготовления.  | шт | 250 | 15900 | 3975000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Камера увлажнителя самозаполняющаяся | Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей. Для реализации схемы активного увлажнения включается в контур. Камера с автоматическим заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не более 556 мл, применима при давлении до 140см Н2О и потоке до 180л/мин. Сопротивление (пустая камера) при потоке 60 л/мин не более 0,4 мбар, комплаенс не более 0,5 мл/мбар, утечка - 0,0 мл/мин, выход влаги при температуре 37°С при потоке 40 л/мин не менее 44 мг/л. Рабочее тело - дистиллированная вода: максимальный уровень 144 мл, минимальный - 53 мл. Подогреваемое алюминиевое днище с антипригарным покрытием. Установочный диаметр днища 121,5±0,25 мм. Прозрачный корпус с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22М. Высота камеры 91,75±0,25 мм. На корпусе градуировка минимум/максимум. В конструкции автоматическая двухступенчатая поплавковая клапанная система дозирования: основной поплавок из пористого материала с силиконовым прижимным клапаном и вспомогательный поплавок на трёх опорах, поднимающий основной поплавок при переливе в камере, создавая дополнительное прижатие силиконового клапана. Масса основного поплавка 11,45+0,35-0,4 г. Диаметр основания основного поплавка 47±0,5 мм. Для турбулизации потока система из четырёх П-образных изогнутых ламелей и рассекателей потока под входным и выходным патрубками. Вода подаётся по трубке с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления. Заглушка для патрубков входа - выхода имеет игольчатые упоры, удерживающие вспомогательный поплавок в транспортном положении. для дистанционного контроля уровня жидкости служит поплавок уровня в виде кольца. Требуемый состав технологических материалов: PP, LDPE, HDPE, PC, PVC, силикон, алюминий. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Время использования 7 дней. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты изготовления.  | шт | 250 | 7500 | 1875000 | на основании согласованной сторонами 34письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Контур дыхательный антимикробный 1,6 м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м.  | Дыхательный контур Flextube Silver Knight для взрослых, универсальный, реверсивный с антимикробной присадкой Silver Knight (антибактериальный). Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (сиреневые) (диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента) с портами 7,6 мм. Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Два разборных, самогерметизирующихся влагосборника, с клапанами поворотного типа. Дополнительный шланг 0,8 м, диаметр 22 мм (для включения в линию активного увлажнения). Принадлежности: соединители 22М-22М (2 шт.). Материал: полиэтилен (с введенными в раствор ионами серебра с равномерным распределением по объёму, содержание серебра 0,0180-0, 0251%%-0,005+0,004%%), без латекса. Упаковка: клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 50 | 7500 | 375000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Контур дыхательный, гофрированный, не конфигурируемый, Flextube 1,6м с двумя самогермитизирующимися влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м, в комплекте с механическим фильтром аппарата на 168 часов |  Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный реверсивный анестезиологический, материал Flextube, диаметр 22 мм, длиной 1,6м, с угловым соединителем 22М/15F с угловым портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитной крышкой на У-образном параллельном соединителе, с разборным самогерметизирующимся влагосборником с клапаном поворотного типа, обеспечивающий герметичность при снятии колбы в любом положении влагосборника. Принадлежности: соединитель 22М-22М - 2шт. Кажая коробка изделия содержит Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр для защиты аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и кислородных концентраторов, Эффективное время работы фильтра до 168 часов-1шт. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.  | шт | 170 | 4900 | 833000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Ларингеальная маска № 3 взросл | Ларингеальная маска для обеспечения проходимости дыхательных путей. Классическая ларингеальная маска для взрослых малая, размер 3 (30-50кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом, твердая задняя панель для облегченного введения маски, на воздуховоде маски информация: о размере маски, о массе пациента (определяет размер), о объёме шприца для надутия манжеты - от правильного выбора шприца зависит давление в манжете, которое не должно превышать 60 см Н2О. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором типа 15М для подсоединения контура дыхательного имеет симметричные приливы мониторинга положения манжеты и не смещающей отстыковки контура. Требуемый состав технологических материалов: маска выполнена из имплантационного нетоксичного ПВХ, с манжетой резистивной к закиси азота. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Срок стерильности (срок гарантии) 3года. от даты выпуска. | шт | 2 | 5000 | 10000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Ларингеальная маска № 4 взросл | Ларингеальная маска для обеспечения проходимости дыхательных путей. Классическая ларингеальная маска для взрослых средняя, размер 4 (50 - 70кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом, твердая задняя панель для облегченного введения маски, на воздуховоде маски информация: о размере маски, о массе пациента (определяет размер), о объёме шприца для надутия манжеты - от правильного выбора шприца зависит давление в манжете, которое не должно превышать 60 см Н2О. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором типа 15М для подсоединения контура дыхательного имеет симметричные приливы мониторинга положения манжеты и несмещающей отстыковки контура. Требуемый состав технологических материалов: маска выполнена из имплантационного нетоксичного ПВХ, с манжетой резистивной к закиси азота. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Срок стерильности (срок гарантии) 3года. от даты выпуска. | шт | 2 | 5000 | 10000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Манжета однораз. Для измер.АД размер(М1868А,М1870А) № 4 | Манжета однораз. Для измер.АД размер(М1868А,М1870А) № 4 | шт | 20 | 5000 | 100000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Манжета однораз. Для измер.АД размер(М1868А,М1870А) № 3 | Манжета однораз. Для измер.АД размер(М1868А,М1870А) № 3 | шт | 20 | 5000 | 100000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Мочеприемник прикроватный 2000 мл | Мочеприемник прикроватный 2000 мл | шт | 3 000 | 246 | 738000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маска анестезиологическая с нераздувной манжетой малая размер 2 (2-3) | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания. Анестезиологическая маска QuadraLite малая размер 2 (2-3) анатомической формы, с эластичной полусферической манжетой со сложной лепестковой кофигурацией в районе прлегания к носу, манжета поперечноармированна в этой части для обеспечения герметичности. Форма маски и её объём оптимизированы под комбинированный двойной размер перекрывающий линейку стандартных размеров (вместо 6 или 7 размеров - 4) и под минимальное "мёртвое пространство", корпус маски профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Соединительный коннектор 22F. Может быть укомплектована кольцом маскодержателя. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности 5 лет от даты изготовления.  | шт | 50 | 800 | 40000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маска анестезиологическая с нераздувной манжетой средняя размер 3 (3-4) | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания. Анестезиологическая маска средняя размер 3 (3-4) анатомической формы, с эластичной полусферической манжетой со сложной лепестковой конфигурацией в районе прилегания к носу, манжета поперечно-армированная в этой части для обеспечения герметичности. Форма маски и её объём оптимизированы под комбинированный двойной размер перекрывающий линейку стандартных размеров (вместо 6 или 7 размеров - 4) и под минимальное "мёртвое пространство", корпус маски профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Соединительный коннектор 22F. Может быть укомплектована кольцом маскодержателя. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности не менее 5 лет от даты изготовления.  | шт | 150 | 800 | 120000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системой | Маска для неинвазивной подачи пациенту дыхательных газов при искуственной вентиляции легких для использования с двухшланговыми дыхательными системами. Маска в комплекте с маскодержателем для неинвазивной ИВЛ. Размер: малая. Маска анатомической формы с широкой термопластичной синей гелевой манжетой, обеспечивающей плотное герметичное прилегание с минимальным воздействием на кожу в области подбородка и щёк. Форма маски конфигурирована под минимальное «мёртвое пространство». Соединительный коннектор подачи дыхательного газа 22М. Подвижный коннектор с синей цветовой кодировкой, вращающийся на 360 градусов позволяет оптимально расположить контур без потери герметичности при двежении пациента. Рядом расположен порт контроля содержания углекислого газа (или дополнительной оксигенации) Луер лок (6мм) с герметизирующим колпачком. Маскодержатель с налобным креплением предотвращает контакт головных ремней с кожей и устраняет давление на переносицу, быстросъёмный держатель обеспечивает правильную установку и быстрое снятие маски. Маска типа ЭКО – не содержит латекс – экологична при производстве и утилизации. Размер маски указан на коннекторе головного крепления. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Не содержит латекс и прочие аллегрены. Срок годности не ограничен.  | шт | 5 | 55000 | 275000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маскодержатель для маски СРАР  | Держатель - фиксатор - маскодержатель. Маскодержатель для масок дыхательного контура средних/больших взрослых, эластомерный, с подголовником с профилированными вырезами: круговой центральный и шесть элепсовидных узких, с четырьмя фиксирующими эластомерными перфорированными ремнями длиной не менее 23 см, 23 отверстия перфорации, шаг перфорации не более 1,0см. Материалы: эластомер специальный. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.  | шт | 5 | 4800 | 24000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системой | Маска для неинвазивной подачи пациенту дыхательных газов при искуственной вентиляции легких для использования с двухшланговыми дыхательными системами. Маска в комплекте с маскодержателем для неинвазивной ИВЛ. Размер: средняя. Маска анатомической формы с широкой термопластичной синей гелевой манжетой, обеспечивающей плотное герметичное прилегание с минимальным воздействием на кожу в области подбородка и щёк. Форма маски конфигурирована под минимальное «мёртвое пространство». Соединительный коннектор подачи дыхательного газа 22М. Подвижный коннектор с синей цветовой кодировкой, вращающийся на 360 градусов позволяет оптимально расположить контур без потери герметичности при двежении пациента. Рядом расположен порт контроля содержания углекислого газа (или дополнительной оксигенации) Луер лок (6мм) с герметизирующим колпачком. Маскодержатель с налобным креплением предотвращает контакт головных ремней с кожей и устраняет давление на переносицу, быстросъёмный держатель обеспечивает правильную установку и быстрое снятие маски. Маска типа ЭКО – не содержит латекс – экологична при производстве и утилизации. Размер маски указан на коннекторе головного крепления. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Не содержит латекс и прочие аллегрены. Срок годности не ограничен.  | шт | 5 | 55000 | 275000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маска на мешок Амбу неонат № 0 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания. Анестезиологическая маска QuadraLite для детей размер 1 (0-1) анатомической формы, с эластичной полусферической манжетой со сложной лепестковой кофигурацией в районе прлегания к носу, манжета поперечноармированна в этой части для обеспечения герметичности. Форма маски и её объём оптимизированы под комбинированный двойной размер перекрывающий линейку стандартных размеров (вместо 6 или 7 размеров - 4) и под минимальное "мёртвое пространство", корпус маски профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Соединительный коннектор 15М. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности 5 лет от даты изготовления.  | шт | 80 | 800 | 64000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Маска на мешок Амбу неонат № 1 | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания. Анестезиологическая маска QuadraLite для детей размер 1 (0-1) анатомической формы, с эластичной полусферической манжетой со сложной лепестковой кофигурацией в районе прлегания к носу, манжета поперечноармированна в этой части для обеспечения герметичности. Форма маски и её объём оптимизированы под комбинированный двойной размер перекрывающий линейку стандартных размеров (вместо 6 или 7 размеров - 4) и под минимальное "мёртвое пространство", корпус маски профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Соединительный коннектор 15М. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности 5 лет от даты изготовления.  | шт | 30 | 800 | 24000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Мини-Спайк Микро - Тип фильтр-канюли для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы | Мини-Спайк Микро - Тип фильтр-канюли для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы | шт | 300 | 100 | 30000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для выполнения комбинированной спинально-эпидуральной анестезии( КСЭА) (Комбенированный КСЭА набор)в просвете эпидуральной, игла Туохи 18G\*80мм, спинальная игла 27G\*127,5 мм, системная фиксация, тип спинальной иглы "Пенсил Пойнт" | Основные технические характеристикиИгла «Туохи» с съемными «крыльями» для фиксации• 16G, наружный диаметр 1.6мм, внутренний диаметр 1.15мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – голубой цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев.• 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев.Спинальная игла с мандреном • 26G, тип наконечника Уайтэкр, наружный диаметр 0.45мм, внутренний диаметр 0.31мм, длина 115мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы и мандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы. • 27G, тип наконечника Уайтэкр, наружный диаметр 0.4мм, внутренний диаметр 0.28мм, длина 115мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм, максимальная протрузия за кончик иглы «Туохи» 15мм, прозрачный павильон иглы, наличие на павильоне иглы и мандрена метки, соответствующей положению бокового отверстия на наконечнике иглы Система фиксации спинальной иглы в просвете иглы «Туохи» • Тип фиксирующего механизма – ступенчатый байонет • Разметка, соответствующая глубине протрузии кончика спинальной иглы за пределы иглы «Туохи» - от 0 до 15 мм, с шагом 0,5 мм, цифровые обозначения с шагом 2 мм • Обеспечение возможности свободного вращения спинальной иглы вокруг своей оси для выбора оптимального положения бокового отверстия после фиксации в просвете иглы «Туохи». Эпидуральный катетер • Для иглы 16G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр 1.03мм, внутренний диаметр 0.55 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.25мл • Для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл Устройство для фиксации эпидурального катетера • Обеспечивает уменьшение вероятности перегиба эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента. Шприц «утрата сопротивления»• Используемый объем 10 мл • Внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм• Диаметр наконечника поршня 14,99 мм Эпидуральный фильтр• Диаметр пор 0,2 мкм • Объем заполнения 0,75 мл • Максимальное давление фильтрации 686 kP • Максимальный срок службы 96 часов Материал изготовления: Фиксатор эпидурального катетера • Пена (Uniform S8-2N) • Полиэтиленовая пленка • Акрил кополимер Игла «Туохи» в сборе • Игла • Стилет • Наконечник стилета • «Крылья» для фиксации иглы • Павильон иглы• Защитный чехол • Нержавеющая сталь • Полипропилен • Полиэтилен высокой плотности • Полибутилен терефталат • Полибутилен терефталат (полиэстер) • Полиэтилен Спинальная игла • Игла• Павильон иглы • Стилет• Наконечник стилета• Защитный чехол• Нержавеющая сталь• Полипропилен• Нержавеющая сталь• Полипропилен• Полиэтилен Соединительный разъем иглы «Туохи» со спинальной иглой Ацетат кополимер | набор | 60 | 25000 | 1500000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для проведения эпидуральной анестезии, в состав набора входит: Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый обтуратор, срез которого точно совпадает со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая металлическую часть.Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл.Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Люератипа male. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления». Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов. Фиксатор-липучка одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента.Наклейка для фиксации эпидурального катетера прямоугольная 55х64 мм общей максимальной высотой 2.7 мм; изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен ламинированной бумагой c указанием размера фиксатора 18G; прозрачное центральное окошко диаметром 12 мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом катетера , подходящего для иглы 18G. Коннектор для эпидурального катетера. Тип соединения - обжимная муфта с пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этилен оксидом. | набор | 1 000 | 8500 | 8500000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для чрезкожной трахеостомии №7,5 | Набор для чрез кожной трахеостомии №7,5 | Набор | 2 | 90000 | 180000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для чрезкожной трахеостомии № 8,0 | Набор для чрез кожной трахеостомии № 8,0 | Набор | 1 | 90000 | 90000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для центральныхвен 23-26 G(линия) | Набор для центральныхвен 23-26 G(линия) | Набор | 10 | 10000 | 100000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для катетеризации 2-х канальныйдля центральных вен( взрослый) 8,5FR/20 см | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8.5 Fr; длиной: 20см; в комплекте с принадлежностями для установки1.Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8.5 Fr(14G/14G); длиной: 20см; диаметр 2.80 мм.2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену.Скорость потока: проксимальная - 75-120 мл/мин, дистальная - 75-120 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный): 0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм. | Набор | 15 | 10000 | 150000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Набор для катетеризации центральных вен 8Fr/ 20 см. | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8 Fr; длиной: 20 см; в комплекте с принадлежностями для установки 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 8 Fr (14G/14G); длиной: 20 см; диаметр 2.6 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая11.Салфетка марлевая - 5 шт Катетер (2-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 70-115 мл/мин, дистальная - 70-115 мл/мин. Проводник (прямой; J-образный):0.032” x 60см. Интродьюсерная игла: 18G; 67 мм. | набор | 30 | 10000 | 300000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Назальная канюля для назального СРАР раз S( красные) | Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер S малый, цветоиндикация - светло-розовая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 3мм, длина не менее 5мм. Посадочный размер основания канюли: Д=16,4+0,15-0,05 мм, Ш=9,8+0,15-0,05. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град. к основанию канюли, длина лепестка не более 5,5мм. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 200 | 550 | 110000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Назальная канюля для назального СРАР раз М (синие) | Назальная канюля для новорожденных для дыхательного контура с универсальным генератором потока. Назальная канюля с прямоугольным основанием. Монтируется на посадочное место универсального генератора потока. Канюля прозрачная, мягкая, атравматичная, размер M средний, цветоиндикация - светло-голубая, с двумя зубцами цилиндрической формы с расширяющимся основанием диаметр не более 4мм, длина не более 6мм. Посадочный размер основания канюли: Д=16,4+0,15-0,05 мм, Ш=9,8+0,15-0,05. Канюля снабжена боковыми треугольными лепестками для смягчения воздействия форм универсального генератора на носовую область пациента. Лепестки расположены под углом 45±1 град. к основанию канюли, длина лепестка не более 6,0мм. Материал: силикон, твёрдость по Шору 50. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 150 | 550 | 82500 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Неонатальный мекониальный аспиратор | Неонатальный мекониальный аспиратор | шт | 10 | 5000 | 50000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | На мониторы DASH-3000росходных материалов манжетка ,датчик-OXI-AIN | На мониторы DASH-3000 росходных материалов манжетка ,датчик-OXI-AIN | шт | 10 | 100000 | 1000000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Нить USP 1( М4) колющая-taper point 1/2 circle 90 cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина- | Нить USP 1( М4) колющая-taper point 1/2 circle 90 cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина- | шт | 3 750 | 1500 | 5625000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  |  Нить USP 2( М 5) колющая-taper point 1/2 circle 90 cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина-сополимера, плетенная,полифиламентная с покрытием |  Нить USP 2( М 5) колющая-taper point 1/2 circle 90 cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина-сополимера, плетенная,полифиламентная с покрытием | шт | 5850 | 1500 | 8775000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Нить хир.синтет. не рассасыв. полиамидная Капрон кручен. USP ¾(М6) колющая 1/2 circle 75 cm 45 mm | Нить хир.синтет. не рассасыв. полиамидная Капрон кручен. USP ¾(М6) колющая 1/2 circle 75 cm 45 mm | шт | 200 | 850 | 170000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Нить USP 1( М4) колющая-taper point 1/2 circle 100 cm фиолетовая HR 80 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая(викрил, игла сабля) | Нить USP 1( М4) колющая-taper point 1/2 circle 100 cm фиолетовая HR 80 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая(викрил, игла сабля) | шт | 200 | 1500 | 300000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  |  Нить хир. синтет.нерассасыв. полиэфирная Лавсан плетен.USP 3/4 75 см с иглой |  Нить хир. синтет.нерассасыв. полиэфирная Лавсан плетен.USP 3/4 75 см с иглой | шт | 200 | 850 | 170000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Одноразовые кюветы и стержни TEG 5000 №5 | Одноразовые кюветы и стержни TEG 5000 №5 | уп | 5 | 50000 | 250000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Ренгенпленка 35\*43(14\*17) цифровая пленка FUJIFILM,(DI-HT Blu base ),FUJI MEDICAL DRY IMAGIN № 100 листов | Ренгенпленка 35\*43(14\*17) цифровая пленка FUJIFILM,(DI-HT Blu base ),FUJI MEDICAL DRY IMAGIN № 100 листов | уп | 6 | 25000 | 150000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Рулон из нетканного материала (ширина-50 см,длина 50 метров) | Рулон из нетканного материала (ширина-50 см,длина 50 метров) | Рулон | 5 | 5000 | 25000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» г. Алматы, пр.Сейфуллина, 492 | в течение 30 (тридцати) банковских дней по факту поставки товара |
|  | Система закрытая аспирационная эндотрахеальная для взрослых Trach Seal 24часа | Система закрытая аспирационная для взрослых TrachSeal обеспечивает удаление жидкости (мокроты, гноя, секрета) из дыхательных путей через эндотрахеальную трубку во время ИВЛ по закрытой методике без отключения пациента от дыхательного контура. Время использования системы - 24 часа. Длина системы не менее 540 мм. Номинальный размер аспирационного катетера 3,3 мм (10Fr), 4,0 мм (12 Fr, 4,7 мм (14 Fr),5,3 мм (16 Fr) . Катетер промаркирован по глубине введения от 10 см до 40 см с шагом 2 см. На дистальном окончании системы расположен двойной угловой шарнирный коннектор для соединения системы с эндотрахеальной трубкой 15 мм (по типу F) и контуром дыхательным 15 мм (по типу М). На коннекторе выполнен ирригационный канал в виде трубки длиной 5,0-6,0 см с угловым соединением на коннектор и портом с клапаном под шприц с соединением типа луер. Порт закрыт фиксированным колпачком. Защитный прозрачный рукав исключает контакт с аспирационным катетером, позволяет легко прочитать метки на аспирационном катетере. На проксимальном окончании выполнен клапан вакуум-контроля с нажимной крышкой управления вакуумом и распорным предохранителем. Предохранитель предотвращает непроизвольное нажатие крышки управления вакуумом. Система снабжена съемником клиновидным для безопасного отсоединения системы от трубки. На проксимальном окончании системы выполнен соединитель типа "елочка" с колпачком для подключения трубки от системы отрицательного давления. Максимальный диаметр соединителя «ёлочка» 7 мм. В комплекте: наклейки с указанием дней недели и соединительная трубка 15F/22F. Материалы: полиэтилен, полипропилен, АБС-пластик, поливинилхлорид, силикон, термоэластопласт, бутадиен-нитрильный каучук (не содержит латексный каучук), нержавеющая сталь. Упаковка индивидуальная, стерилизовано с применением окиси этилена. Срок годности (гарантии): 3 года от даты изготовления. | шт | 20 | 14900 | 298000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Разведение спирта этилового до 70%  | Разведение спирта этилового до 70%  | кг | 600 | 300 | 180000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Тегадерм 7х8,5 см \* | Тегадерм 7х8,5 см \* | шт | 1000 | 763 | 763000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Тегадерм 8,5\* 10,5 см | Тегадерм 8,5\* 10,5 см | шт | 100 | 922 | 92200 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Устройство для контроля скорости почасового выделения мочи  | Устройство для контроля скорости почасового выделения мочи  | шт | 25 | 200 | 5000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Соединитель гибкий угловой шарнирный Superset 22F-15F с портом для санации и бронхоскопии 7,6/9,5м мм с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой | Соединитель гибкий угловой для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др.с возможностью санации. Соединитель растягивающийся конфигурируемый угловой 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом - двойной колпачок для санации и бронхоскопии 7,6/9,5 мм с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина регурируемая 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.  | шт | 50 | 1500 | 75000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Фиксирующая повязка «Фармапор» стер.10\*35мм | Фиксирующая повязка «Фармапор» стер.10\*35мм | шт | 100 | 500 | 50000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Шприцы инъек. Обьем 1 мл 21 G 3-х компан. | Шприцы инъек. Обьем 1 мл 21 G 3-х компан. | шт | 10 000 | 15,1 | 151000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Шприцы инъек. Обьем 50 мл 21 G 3-х компан. | Шприцы инъек. Обьем 50 мл 21 G 3-х компан. | шт | 1 520 | 75 | 114000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Экспертные тест ( ВИЧ) | Экспертные тест ( ВИЧ) | шт | 200 | 1500 | 300000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Электроды на монитор Mindray ЭКГ | Электроды на монитор Mindray ЭКГ | шт | 100 | 100 | 10000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | нейтральный электрод 730К0003 к MBC 601 Soring | нейтральный электрод 730К0003 к MBC 601 Soring | шт | 1 | 190000 | 190000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | ножной переключатель 770S0012 к MBC 601 Soring | ножной переключатель 770S0012 к MBC 601 Soring | шт | 1 | 145000 | 145000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  | Кабель для нейтрального электрода 245N0007 к MBC 601 Soring | Кабель для нейтрального электрода 245N0007 к MBC 601 Soring | шт | 1 | 129000 | 129000 | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика | DDP, ГКП на ПХВ «Городской родильный дом | на основании согласованной сторонами письменной заявки Заказчика |
|  |  |  |  |  |  | 849 700 |  |  |  |

 **6. Сумма выделенная на закуп 44 849 700 (сорок четыре миллиона восемьсот сорок девять тысяч семьсот) тенге 00 тиын.**

#  7. Заявки на участие в открытом тендере, представленные потенциальными поставщиками до истечения окончательного срока представления заявок:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Полное наименование потенциальных поставщиков** | **Юридический адрес потенциальных поставщиков** | **Дата и время представления тендерных заявок** |
| 1 | ТОО «AR Medical» | г.Алматы, м-н.Аксай 1 д.11/9 блок 2/2 н.п. 268 | 2.04.2021 г. в 10-55 час |
| 2 | ТОО «RuMa Farm» | г.Алматы, ул.Варламова, 33 кв.180 | 2.04.2021 г. в 15-40 час |
| 3 | ТОО СМС Медикал Казахстан | г.Алматы, ул.Ратушного,88А | 6.04.2021 г. в 14-25 час |
| 4 | ТОО «Алма-Мед» | г.Алматы, ул. Пятницкого,52 | 7.04.2021 г. в 12-20 час |
| 5 | ТОО «ALM Group Co» | г.Алматы, Шолохова,20 оф.55 | 7.04.2021 г. в 12-30 час |
| 6 | ТОО «Фарм-Л» | г.Алматы, пр.Райымбек,496 оф310 | 7.04.2021 г. в 12-40 час |
| 7 | ТОО «Innovo» | г.Алматы, ул.Докучаева, 12/1 | 7.04.2021 г. в 15-21 час |
| 8 | ТОО «Medical active group» | г.Павлодар, ул.Российская, 6 | 7.04.2021 г. в 15-57 час |
| 9 | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | г.Алматы, ул.Кунаева, 21Б оф.75 | 7.04.2021 г. в 16-34 час |
| 10 | ИП «Медкор» | г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 7.04.2021 г. в 16-40 час |
| 11 | ТОО «Med Life Sciences» («МедЛайф Сайнсиз») | г.Алматы, ул.Шагабутдинова, 103/106 кв.14  | 8.04.2021 г. в 9-45 час |
| 12 | ТОО «Юнимед СК» | г.Петропавловск ул.Токсан би,35 оф.10 | 8.04.2021 г. в 9-51 час |
| 13 | ТОО «Express ФАРМ» | г.Алматы, пр.Абая,130/2 кв.94 | 8.04.2021 г. в 10-00 час |
| 14 | ТОО «GentaMed» | г.Алматы, пр.Райымбек, 348/1 | 8.04.2021 г. в 11-20 час |

**8. Вскрыты и они содержат следующую информацию, которая оглашена всем присутствующим при вскрытии конвертов с заявками:**

1. **Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Тендерная заявка** | **Копия свидетельства о гос. регистрации** | **Копия Устава** | **Копия лицензии/талонов на оптово-розничную реализацию МИ** | **Сведения об отсутствии налоговой задолженности** | **Подписанный оригинал справки с банка** | **Сведения о квалификации** | **Таблица цен** | **Сопутствующие услуги** | **Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки** | **Копию Акта проверки наличия условий для хранения и транспортировк МИ** | **Техническая спецификация** | **Документ подтверждающий соответствие предлагаемых МИ к требованиям гл. 4 Правил** | **Письмо об отсутствии аффелированности** | **письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил** |
| **1** | **ТОО «AR Medical»** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Не требуется** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **2** | **ТОО «RuMa Farm»** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Письмо** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **3** | **ТОО СМС Медикал Казахстан** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Письмо** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **4** | **ТОО «Алма-Мед»** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **5** | **ТОО «ALM Group Co»** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Письмо** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **6** | **ТОО «Фарм-Л»** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Письмо**  | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **7** | **ТОО «Innovo»** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Не требуется** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **8** | **ТОО «Medical active group»** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **9** | **ТОО «Sunmedica» (Санмедика)** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Письмо** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **10** | **ТОО «Медкор»** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Письмо** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **11** | **ТОО «Med Life Sciences» («МедЛайф Сайнсиз»)** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+ Письмо** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **12** | **ТОО «Юнимед СК»** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Не требуется** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **13** | **ТОО «Express Фарм»** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **Не требуется** | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **14** | **ТОО «GentaMed»** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **GMP. GDP** | **+** | **+** | **+** | **+** |

1. **Информация о наличии документов, составляющих заявку на участие в тендере указаны в приложении 1 к данному протоколу;**

**ТОО «GENTAMED»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Страницы |
|  | Заявка на участие в тендере | б/н от 05.04.2021 | Заявка на участие в тендере | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | Оригинал | 1-6 |
|  | Опись | б/н от 05.04.2021 | Опись прилагаемых документов | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | оригинал+на электронном носителе | 7-12 |
|  | Платежные поручения | №317 от05.04.2021; | Обеспечение тендерной заявки | Проведено электронно | Оригинал | приложено отдельно |
|  | Справка о государственной регистрации (перерегистраци) юридического лица | от 31.03.2021 | Справка о гос перерегистрации юридического лица | Электронная цифровая подпись | электронный документ | 13-14 |
|  | Устав ТОО «GentaMed» | от 28.08.2013 | Устав | Участники ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г..Абеленцева Т.Г. | Копия | 15-28 |
|  | Изменения и дополнения | №1 от 03.03.2018№2 от 31.01.2019№3 от 03.12.2019№4 от 29.05.2020 | Изменения и дополнения в Устав ТОО | Единственный участник ТОО «GentaMed» Кенжебулатова;Единственный участник ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | Копии | 29-36 |
|  | Решение | №1 от 28.08.2013б/н от 03.03.2018б/н от 31.01.2019б/н от 03.12.2019б/н от 29.05.2020б/н от 29.05.2020 | Решения ТОО «GentaMed» | участники ТОО «GentaMed»  | Копии | 37-48 |
|  | Приказ | от 05.01.2021 г. | Приказ на Директора | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | Копия | 49-50 |
|  | Талон | б\н | О начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий | Электронная цифровая подпись | электронный документ | 51-52 |
|  | Уведомление | №KZ45UCA00012423 | О начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий | Электронная цифровая подпись | электронный документ | 53-54 |
|  | Лицензия с приложением | №19016966 14.08.2019 | Лицензия на фармацевтичес-кую деятельность | Электронная цифровая подпись | электронный документ | 55-56 |
|  | Сведения об отсутствии налоговой задолженности | от 31.03.2021 | Об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов | Электронная цифровая подпись | электронный документ | 57-64 |
|  | Справка банка | №23-01-86/896от 26.03.2021 | Об отсутствии просроченной задолженности с доверенностью | Абугалиева С.С. Алматинский обл филиал АО Народный Банк Казахстана | Оригинал | 65-72 |
|  | Справка банка | №19-1-23/4206от 30.03.2021 | Об отсутствии просроченной задолженности с доверенностью | Главный операционный менеджер Управления Бизнес продаж №3 Филиала Акционерного общества «ForteBank» в г.АлматыСарыбаева С.Б. | Оригинал | 73-78 |
|  | Сведения о квалификации | б\н от 05.04.2021 | Сведения о квалификации (Приложение 5 к ТД) | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | Оригинал | 79-88 |
|  | Письмо о наличии GDP | б/н от 05.04.2021 | Письмо о наличии GDP сертификата и ссылка на официальные источники | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | Оригинал | 89-90 |
|  | СертификатGDP | №13113.11.2019 | На соответствие требованиям надлежащих фармацевтических практик лекарственных средств | Руководитель Л.Бюрабекова | Копия | 91-92 |
|  | СертификатISO 45001-2019 | №KZ7500740.07.03.01196 от 02 декабря 2020 года | Сертификат соответствия системы менеджмента ISO 45001-2019 | ТОО Алматинское бюро по сертификации | Копия | 93-96 |
|  | Таблица цен | б/н от 05.04.2021 | Таблица цен (Приложение 6 к ТД) | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | Оригинал | 97-98 |
|  | Письмо о сопутствующих услугах | б/н от 05.04.2021 | Сопутствующие услуги | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | Оригинал | 99-100 |
|  | Копия документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки | от 05.04.2021 | Копия документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (Платежные поручения) | Проведено электронно | Копия | 101-102 |
|  | Письмо в соответствии с пунктом 9 Правил | б/н от 05.04.2021 | Об отсутствии аффилированности | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | оригинал | 103-104 |
|  | Письмо согласие о расторжении | б/н от 05.04.2021 | О согласии на расторжение договора | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | Оригинал | 105-106 |
|  | Письмо о квалиф требованиях | б/н от 05.04.2021 | Подтверждение соответствия поставщика квалификацион-ным требованиям | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | Оригинал | 107-108 |
|  | Договор | Аренда склада | Договор аренды склада +СертификатGDP на складское помещение | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | Копия | 109-122 |
|  | Доверен-ность | б/н от 05.04.2021 | На представление интересов потенциального поставщика в тендере + копия уд.личности | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | Оригинал | 123-128 |
|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ: |  |
|  | Перечень закупаемых товаров и их технические спецификации | 05.04.2021 | Перечень закупаемых товаров и их технические спецификации | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | оригинал+на электронном носителе | 1-4 |
|  | Перечень предлагаемых товаров и их технические спецификации | 05.04.2021 | Перечень предлагаемых товаров и их технические спецификации | Директор ТОО «GentaMed» Андрюшова М.Г. | Оригинал | 5-6 |
|  | Документы, подтверждающие регистрацию в РК | РК-ИМН-5№000389 от 15.02.2021 | Регистрационное удостоверениеРК-ИМН-5№000389; | Пак Л.Ю.;Электронный документ | Копии | 7-14 |
|  | Письмо | б/н от 05.04.2021г | Письмо о требованиях к товарам | Директор ТОО «GentaMed» АндрюшоваМ.Г. | Оригинал | 14-18 |

**ТОО «Express ФАРМ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Дата и номер** | **Краткое содержание** | **Кем подписан документ** | **Оригинал, копия, нотариально****засвидетельств копия** | **Стр.** |
| 1. | Заявка на участие в тендере от ТОО «Express ФАРМ» | 08.04.2021 | заявка на участие в тендере | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | оригинал | 1-3 |
| 2 | справка о государственной перерегистрации ТОО «Express ФАРМ» | 07.04.2021 | Документ, подтверждающий право осуществлять деятельность в соответствии с учредительными документами в рамках законодательства. | НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан» | копия | 5-8 |
| 3 | справка о всех регистрациооных действиях | 07.04.2021 | Документ, подтверждающий право осуществлять деятельность в соответствии с учредительными документами в рамках законодательства. | НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан» | копия | 9-12 |
| 4 | Устав ТОО «Express ФАРМ» | От 04.12.2019 г. | Наименование, место нахождение ТОО, права и обязанности высшего и исполнительных органов и пр. | Единственный участник ТОО | копия | 13-40 |
| 5 | Талон о начале осуществления деятельности | KZ17UCA00001176305.12.2019 | Талон о начале осуществления деятельности по оптовой торговле ИМН | Департамент контроля качества и безопасности Т и У | копия | 41 |
| 6 | Справка с банка об отсутствии просроченной задолженности ТОО «Express ФАРМ»  | 05.04.2021 | Документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности ТОО «Express ФАРМ» перед банком | Филиал АО «ForteBank» г.АлматыУБП №5 | оригинал | 57 |
| 7 | Справка об отсутствии налоговой задолженности ТОО «Express ФАРМ» | 01.04.2021 | Документ, подтверждающий отсутствие налоговой задолженности ТОО «Express ФАРМ» | «Управление государственных доходов по Бостандыкскому р-ну по городу Алматы | оригинал | 43-56 |
| 8 | сведения о квалификации | 07.04.2021 | сведения о квалификации по форме | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | Оригинал | 59 |
| 9 | Таблица цен | 07.04.2021 | Таблица цен лот №28-29 | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | оригинал | 61-64 |
| 10 | Письмо о предоставлении сопутствующих услуг | 07.04.2021 | Письмо о предоставлении сопутствующих услуг | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | оригинал | 65 |
| 11 | Приказ о назначении директора | 05.12.2019 | Приказ о назначении директора | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | копия | 61 |
| 12 | копия письма обследования склада | №25-26-3.02-12/0090 от 12.01.2021 | копия письма об отсутствии необходимости обследования склада | Заместитель Руководителя М.Мухамедяров.Департамент контроля качества безопасности товаров и услуг г.Алматы | копия | 67-70 |
| 13 | График поставки | 07.04.2021 | График поставки | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | копия | 71 |
| 14 | письмо об отсутствии аффилированности | 07.04.2021 | письмо об отсутствии аффилированности | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | оригинал | 73 |
| 15 | письмо о согласии на расторжение договора | 07.04.2021 | письмо о согласии на расторжение договора | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | оригинал | 75 |
| 16 | Письмо соответствие квалификационным требованиям | 07.04.2021 | Письмо соответствие квалификационным требованиям | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | оригинал | 77 |
| 17 | Договор аренды офиса | 04.12.2020 | Договор аренды | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | копия | 79-81 |
| 18 | Договор аренды склада | №10 от 15.12.2020 | Договор аренды | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | копия | 83-89 |
| 19 | Приказ №1 | 05.12.2019 | Приказ о вступлении в должность Директора | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | копия | 91-92 |
| *Прошито пронумеровано на 93 стр.* |
| 18 | Техническая спецификация  | 08.04.2021 | Технические и качественные характеристики поставляемых ИМН к лоту №28-29 | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | оригинал | 1-7 |
| 19 | Регистрационное удостоверение | РК-МТ-5№017414 | Регистрационное удостоверение к лоту 28 | МЗ РК | копия | 7-12 |
|  | Регистрационное удостоверение | РК-МТ-5№016911 | Регистрационное удостоверение к лоту 29 | МЗ РК | копия | 23-34 |
| 21 | Письмо о соответствии МИ требованиям | 08.04.2021 | Письмо о соответствии МИ требованиям | Директор ТОО «Express ФАРМ» Сайфуллаев К.С. | оригинал | 35-38 |
| *Прошито, пронумеровано на 39 стр* |
| 22 | Гарантийное обеспечение тендерной заявки | 07.04.2021 | Платежное поручение №118от 07.04.2021 |  | оригинал | 1 |

**ТОО «Юнимед СК»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Дата и номер** | **Краткое содержание** | **Кем подписан документ** | **Оригинал, копия, нотариально****засвидетельствованная копия** | **Стр.** |
| 1. | Оригинал документа, подтверждающего внесения обеспечения тендерной заявки | №148 от 07.04.2021 | Платежное поручение  | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А. | Оригинал | 1 |
| 2. | Заявка на участие в тендере  | от 08 апреля 2021 | Заявка на участие в тендере | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А. | Оригинал | 1-4 |
| 3. | Справка о государственной перерегистрации юридического лица | 02.04.2021 | Справка о государственной перерегистрации юридического лица | Отдел регистрации прав на недвижисое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области  | Оригинал  | 5-6 |
| 4. | Устав  | от 05.01.2017 | Наименование, место нахождение ТОО, права и обязанности высшего и исполнительных органов и пр. | Участник Абдуллаев Р.А.Нотариус Е.Рубе | Копия | 7-28 |
| 5. | Талоны о начале осуществления деятельности по розничной торговле ИМН и МТ | KZ28UCA00001089от 17.04.2015 | Талоны о начале осуществления деятельности по розничной торговле ИМН и МТ | Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Северо-Казахстанской области» | Оригинал  | 29-30 |
| 6. | Справка об отсутствии налоговой задолженности  | от 02 апреля 2021 | Документ, подтверждающий отсутствие налоговой задолженности  | Республиканское государственное учреждение «Управление государственных доходов по городу Петропавловск Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК» | Оригинал | 31-44 |
| 7. | Справка с банка об отсутствии просроченной задолженности  | от 02 апреля 2021 | Документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности перед банком | Заместитель директора филиала АО «ForteBank» г.Петропавловск Абильмажинов М.Б. | Оригинал | 45-46 |
| 8. | Сведения о квалификации | от 08 апреля 2021 | Сведения о квалификации | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А. | Оригинал | 47-48 |
| 9. | Таблицы цен | от 08 апреля 2021 | Таблица цен к лоту №28-29 | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А. | Оригинал | 49-52 |
| 10. | Письмо о предоставлении сопутствующих услуг | от 05.04.2021 | Письмо о предоставлении сопутствующих услуг | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А. | Оригинал | 53 |
| 11. |  Письмо Руководителя РУЗПП о санитарно-эпидемиологическом заключении |  №01-25/3т-А-1 от от 15.01.2021 | Копия Письма Руководителя РУЗПП о санитарно-эпидемиологическом заключении | И.о. руководителя департамента Елеусизов Ж | Копия | 55 |
| 12 | Письмо об отсутствии аффилированности | от 05.04.2021 | Письмо об отсутствии аффилированности | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А. | Оригинал | 57 |
| 13 | Письмо о согласии на расторжение договора | от 05.04.2021 | Письмо о согласии на расторжение договора | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А. | Оригинал | 59 |
| 13 | Гарантийное письмо о соответствии квалификационным требованиям | от 05.04.2021 | Гарантийное письмо о соответствии квалификационным требованиям | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А. | Оригинал  | 61 |
| 15 | Гарантийное письмо о соответствии МИ требованиям | от 05.04.2021 | Гарантийное письмо о соответствии МИ требованиям | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А. | Оригинал | 63 |
| 16 | Приказ о назначении Директора | 01-17От 06.01.2017 | Приказ о назначении Директора | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А. | оригинал | 65-66 |
| 17 | Договор аренды помещения  | от 02.07.2019 | Договор аренды помещения | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А., ИП Акиньшин В.В. | Копия  | 67-70 |
| 19 | Техническая спецификация  | от 08 апреля 2021 | Технические и качественные характеристики поставляемых ИМН к лоту №43; | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А. | Оригинал | 1-4 |
| 20 | Регистрационное удостоверение | РК-ИМН-5№016911от 03.08.2017 | Регистрационные удостоверения к лоту №28; | Руководитель государственного органа Бюрабекова Л.В. | Копия | 5-12 |
| 21 | Техническая спецификация  | от 08 апреля 2021 | Технические и качественные характеристики поставляемых ИМН к лоту №44; | Директор ТОО «Юнимед СК» Абдуллаев Р.А. | Оригинал | 13 |
| 22 | Регистрационное удостоверение | РК-ИМН-5№017414от 28.12.2017 | Регистрационные удостоверения к лоту №44; | Руководитель государственного органа Бюрабекова Л.В. | Копия | 15-22 |

**ТОО «Med Life Sciences»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа  | Дата и номер  | Краткое содержание  | Кем подписан документ  | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия  | Стр. |
| 1. **Основная часть**
 |
| 1 | Заявка на участие в тендере | Исх.№39 от 11.03.2021 | Заявка на участие в тендере ТОО «Med life Sciences» | Директор Чохан Амитош Сингх | Оригинал | 1-4 |
| 2 | Справка  | Уникальный номер 10100491982446, дата получения 02.04.2021, (Дата первичной государственной регистрации 05.04.2013г.) | Справка о государственной регистрации юридического лица | Управление регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г.Алматы | ЭЦП | 5-6 |
| 3 | Устав | б/н от 11.03.2013 | Устав ТОО «Med life Sciences» | Директор Чохан Амитош Сингх | Копия | 7-12 |
| 4 | Дополнение к Уставу | №4616 от 16.09.2013 | Дополнение к Уставу ТОО «Med life Sciences» | Нотариус г.Алматы Ногайбаева Гульнар Темиргалиевна | Копия | 13-14 |
| 5 | Решение | б/н от 11.03.2013 | Решение единственного участника ТОО «Med life Sciences» | Директор Чохан Амитош Сингх | Копия | 15-16 |
| 6 | Решение | б/н от 09.04.2018 | Решение единственного участника ТОО «Med life Sciences» о продлении своих полномочий | Директор Чохан Амитош Сингх | Копия | 17 |
| 7 | Приказ | №1 от 09.04.2018г. | Приказ о продлении полномочий Директора ТОО «Med life Sciences» | Директор Чохан Амитош Сингх | Копия | 18 |
| 8 | Талон | Вх.№ KZ89UCA00011340 От 10.10.2019 | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления оптовой реализации изделий медицинского назначения  | КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций г.Алматы» | ЭЦП | 19-20 |
| 9 | Талон | Вх. №KZ15UBC00007030 от 14.09.2017 | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления розничной реализации изделий медицинского назначения | КГУ «Управление предпринимательства и инвестиций г.Алматы» | ЭЦП | 21-22 |
| 10 | Справка | Уникальный номер 10100487664213 дата получения 11.03.2021 | СВЕДЕНИЯ об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, по состоянию на 11.03.2021 | РГУ «Управление государственных доходов по Алмалинскому р-ну Департамента государственных доходов по г.Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК» | ЭЦП | 23-30 |
| 11 | Справка  | №19-1-2.6/13807 от 15.03.2021  | Справка об отсутствии просроченной задолженности | И.О. Начальника Управления бизнес Продаж №6 Филиал АО «Forte Bank» в г.АлматыБабаев Р.И. | Оригинал | 31-32 |
| 12 | Доверенность | №5462405 от 30.12.2020 | Доверенность на право подписи на Бабаева Рината Ибрагимовича  | От имени АО «ForteBank» - представителем Джаманкуловым Русланом Куанышкановичем  | Копия | 33-36 |
| 13 | Сведения о квалификации | б/н, б/д | Сведения о квалификации при закупках лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг | Директор Чохан Амитош Сингх | Оригинал | 37-38 |
| 14 | Накладная на отпуск запасов на сторону в ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №1» | №892 от 27.11.2020 | Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный 2-просветный с инъекционными колпачками, размером: 8,5Fr, длиной: 20 см, в комплекте с принадлежностями для установки | Отпуск разрешил, отпустилМенеджер Иванова Г.В.  | Копия | 39-40 |
| 15 | Таблица цен потенциального поставщика  | 06.04.2021 | Таблица цен потенциального поставщика ТОО «Med Life Sciences» по лоту №33 | Директор Чохан Амитош Сингх | Оригинал | 41-42 |
| 16 | Таблица цен потенциального поставщика  | 06.04.2021 | Таблица цен потенциального поставщика ТОО «Med Life Sciences» по лоту №34 | Директор Чохан Амитош Сингх | Оригинал | 43-44 |
| 17 | Сопутствующие услуги  | 06.04.2021 | Описание сопутствующих услуг  | Директор Чохан Амитош Сингх | Оригинал | 45-46 |
| 18 | Информационное письмо  | 06.04.2021 | Подтверждение ТОО «Med Life Sciences» о платежеспособности, о гражданской правоспособности, о соответствии требованиям по маркировке, упаковке ИМН, о соответствии стандартам, указанным в технической спецификации (10 пунктов) | Директор Чохан Амитош Сингх | Оригинал | 47-48 |
| 19 | Гарантийное письмо | 06.04.2021 | Подтверждение ТОО «Med Life Sciences» согласно пункту 13, главы 3 Постановления Правительства РК от 30.10.2009г. №1729) | Директор Чохан Амитош Сингх | Оригинал | 49-50 |
| 20 | Письмо от завода-производителя | №639592 от 17.02.2017 | Письмо от завода Harsoria Pvt. Ltd о том, что ТОО «Med Life Sciences» является эксклюзивным представителем  | Harsoria Pvt. LtdУправляющий директор Нирадж Гупта | Копия | 51-56 |
| 21 | Письмо от РГУ «Департамент Комитета фармации по г.Алматы» МЗ РК | Исх.:и-02/428 от 05.03.2019 | Ответ на заявление о проведении обследования и выдачи акта о проверке на наличие условий и транспортировки ИМН | И.о. руководителя Мухамедяров М. | Копия | 57-58 |
| 22 | Письмо от РГУ «Департамент Комитета фармации по г.Алматы» МЗ РК | Исх.:и-02/346 от 02.03.2018 | Ответ на заявление о проведении обследования и выдачи акта о проверке на наличие условий и транспортировки ИМН | И.о. руководителя Мухамедяров М. | Копия | 59-60 |
| 23 | Акт обследования складского помещения  | б/н 02.03.2018 | Акт обследования складского помещения РГУ «Департамент Комитета контроля медицинской фармацевтической деятельности по г.Алматы» МЗ СР РК | Гл. специалист ДКФ МЗ РК по г.АлматыШалов К.С., Кенжебай Н.Ж.Директор ТОО «Med Life Sciences» Чохан А.С. | Копия | 61-62 |
| 24 | Письмо от РГУ «Управление санитарно-эпидемиологического контроля Алмалинского района г.Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г.Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан» | Исх.:№6714 от 31.12.2020 | Ответ на заявление о выдаче акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи для хранения ИМН»  | И.о.Руководителя Умербекова Г.А. | Копия | 63-64 |
| 25 | Акт от РГУ «Управление охраны общественного здоровья Алмалинского р-на г.Алматы Комитета охраны общественного здоровья Министерства Здравоохранения Республики Казахстан » | б/н от 25.12.2020 | Акт санитарно-эпидемиологического обследования | Ведущий специалист Жубаниязова А.К. | Копия | 65-66 |
| 26 | Договор аренды  | №003-СК от 05.01.2021 | Договор аренды складских помещений между ТОО «Prodest Company» и ТОО «Med Life Sciences» | Директор Чохан Амитош Сингх | Копия | 67-72 |
| 27 | Доверенность  | №40 от 06.04.2021 | Доверенность на право сдачи документов на Кулибаба К.И. | Директор Чохан Амитош Сингх | Оригинал | 73 |
| 28 | Удостоверение личности | №032146965 от 19.09.2011  | Удостоверение личностиКулибаба К.И | МВД РК | Копия | 74 |
| *прошито и пронумеровано, оборотная сторона скреплена печатью, на 74 стр.*1. **Техническая часть**
 |
| 29 | Титульный лист | б/н б/д | Титульный лист Технической спецификации ТОО «Med Life Sciences» |  |  | 1-2 |
| 30 | Техническая спецификация | б/н от 06.04.2021 | Техническая спецификация ТОО «Med Life Sciences» по лоту №33 | Директор Чохан Амитош Сингх | Оригинал | 3-4 |

**ИП МЕДКОР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| 1 | Заявка на участие в тендере Приложение №2 | 05.04.2021 год | Заявка на участие в тендере Приложение №2 | Директор ИП МЕДКОР Ким Е.Б. | Оригинал  | 1-4 |
| 2 | Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя «МЕДКОР» Серия 6004 №0001011 от 19.09.2013 г  | Серия 6004 №0001011 от 19.09.2013 г | Копия свидетельства свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя «МЕДКОР» Серия 6004 №0001011 от 19.09.2013 г  | Подпись сервера | Копия | 5-6 |
| 3 | Удостоверение личности Ким Е.Б. №045073613 выдано МВД РК 26.09.2019 (копия)  | Удостоверение личности Ким Е.Б. №045073613 выдано МВД РК 26.09.2019 (копия)  | Удостоверение личности Ким Е.Б. №045073613 выдано МВД РК 26.09.2019 (копия)  |  | Копия  | 7-8 |
| 4 | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий №KZ24UCA00008533 от 29.11.2018г. | №KZ24UCA00008533 от 29.11.2018г. | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий №KZ24UCA00008533 от 29.11.2018г. | Подпись сервера | Копия | 9-10 |
| 5 | Сведения об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по состоянию на 02.04.2021 г. | 02.04.2021г. | Сведения об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по состоянию на 02.04.2021 г. | Подпись сервера | оригинал | 11-16 |
| 6 | Подписанный оригинал справки с банка АГФ АО «Банк ЦентрКредит» отделение №2202, исх.№55-2202-18/86 от 05.04.2021г. | исх.№55-2202-18/86 от 05.04.2021г. | Подписанный оригинал справки с банка АГФ АО «Банк ЦентрКредит» отделение №2202, исх.№55-2202-18/86 от 05.04.2021г. | Директор отделения №2202 АГФ АО «Банк ЦентрКредит» Кобенбаева Т.Ш. | Оригинал | 17-36 |
| 7 | Сведения о квалификации по форме Приложение №5 | 05.04.2021 | Сведения о квалификации по форме Приложение №5 | Директор ИП МЕДКОР Ким Е.Б. | Оригинал  | 37-38 |
| 8 | Таблица цен по форме Приложение №6 | 05.04.2021г. | Таблица цен приложение №6 на Лоты №1,№2,№3,№4,№5,№10, №11,№12,№13,№14,№15,№16,№20,№21,№22,№23,№24,№25,№26,№35,№36, №47,№52. | Директор ИП МЕДКОР Ким Е.Б. | Оригинал  | 39-84 |
| 9 | Письмо – гарантия №99 от 05.04.2021г  | Письмо – гарантия №99 от 05.04.2021г | Письмо – гарантия №99 от 05.04.2021г  | Директор ИП МЕДКОР Ким Е.Б. | Оригинал  | 85-88 |
| 10 | Письмо – гарантия №98 от 05.04.2021г. | Письмо – гарантия №98 от 05.04.2021г. | Письмо – гарантия №98 от 05.04.2021г. | Директор ИП МЕДКОР Ким Е.Б. | Оригинал | 89-90 |
| 11 | Письмо «Сопутствующие услуги» №97 от 05.04.2021г. | Письмо «Сопутствующие услуги» №97 от 05.04.2021г. | Письмо «Сопутствующие услуги» №97 от 05.04.2021г. | Директор ИП МЕДКОР Ким Е.Б. | Оригинал  | 91-92 |
| 12 | Письмо- согласие на расторжение договора №96 от 05.04.2021г  | Письмо- согласие на расторжение договора №96 от 05.04.2021г | Письмо- согласие на расторжение договора №96 от 05.04.2021г | Директор ИП МЕДКОР Ким Е.Б. | Оригинал | 93-94 |
| 13 | Письмо- об отсутствии аффилированности юридического лица №95 от 05.04.2021г. | Письмо- об отсутствии аффилированности юридического лица №95 от 05.04.2021г. | Письмо- об отсутствии аффилированности юридического лица №95 от 05.04.2021г.назначения | Директор ИП МЕДКОР Ким Е.Б. | Оригинал  | 95-96 |
| 14 | Письмо РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы» исхю №21-23.18-121474 от 17.02.2020г. (копия) | Письмо РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы» исхю №21-23.18-121474 от 17.02.2020г. (копия) | Письмо РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы» исхю №21-23.18-121474 от 17.02.2020г. (копия) | Заместитель руководителя Мухамедяров М. | копия | 97-100 |
| Отдельно приложены  |
| 15 | Техническая спецификация товара подшитая с Регистрационными удостоверениями на ИМН | \_\_\_ | Техническая спецификация товара подшитая с Регистрационными удостоверениями  | Директор ИП МЕДКОР Ким Е.Б. подпись сервера | Оригинал ТС,  РУ копии | 1-44 |
| 16 | Платежное поручение №47 от 05.04.2021г.  | №47 от 05.04.2021г. . | Платежное поручение №47 от 05.04.2021г. | Печать банка | Оригинал |  |

**ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| 1 | Заявка на участие в тендере Приложение №2 | 30.03.2021 год | Заявка на участие в тендере Приложение №2 | Начальник отдела государственных закупок ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) Рымарь В.В.  | Оригинал  | 1-4 |
| 2 | Копия свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 54100-1910-ТОО (ИУ) от 20 мая 2011 г. | № 54100-1910-ТОО (ИУ) от 20 мая 2011 г. | Копия свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 54100-1910-ТОО (ИУ) от 20 мая 2011 г. | Подпись сервера | Копия | 5-6 |
| 3 | Копия Устава | 17.07.2020г. | Копия Устава | Кравченко А.В. | Копия | 7-14 |
| 4 | Копия доверенности на право подписи Тендерной документации начальнику отдела государственных закупок Рымарь В.В. | №11 от 08.01.2021г. | Копия доверенности на право подписи начальнику отдела государственных закупок Рымарь В.В. | Директор Кравченко А.В. | Копия | 15-16 |
| 5 | Удостоверение личности Рымарь В.В.  | № 047618571, выдан 05.01.2021 года, МВД Республики Казахстан | Удостоверение личности Рымарь В.В. | Подпись Рымарь В.В.  | Копия | 17-18 |
| 6 | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий №KZ80UCA00002287 от 15.04.2016г. | №KZ80UCA00002287 от 15.04.2016г. | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий, уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий №KZ80UCA00002287 от 15.04.2016г. | ЭЦП  | Оригинал  | 19-20 |
| 7 | Электронный Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действии. Уведомление о начале или прекращения деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Входящий регистрационный номер уведомления: №KZ223UCA00014967 от 13.08.2020г. | №KZ223UCA00014967 от 13.08.2020г. | Электронный Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действии. Уведомление о начале или прекращения деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения. Входящий регистрационный номер уведомления: №KZ223UCA00014967 от 13.08.2020г. | ЭЦП | Оригинал  | 21-22 |
| 8 | Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, по состоянию на 30.03.2021 год с приложением | 30.03.2021 года | Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, по состоянию на 30.03.2021 год с приложением | Подпись сервера | Оригинал  | 23-36 |
| 9 | Подписанный оригинал справки с банка АГФ АО «Банк ЦентрКредит» отделение №2202, исх.№55-2202-18/77 от 29.03.2021г., Доверенность | исх.№55-2202-18/77 от 29.03.2021г. | Подписанный оригинал справки с банка АГФ АО «Банк ЦентрКредит» отделение №2202, исх.№55-2202-18/77 от 29.03.2021г., Доверенность | Директор отделения №2202 АГФ АО «Банк ЦентрКредит» Кобенбаева Т.Ш.  | Оригинал  | 37-62 |
| 10 | Сведения о квалификации по форме Приложение №5 | 29.03.2021г. | Сведения о квалификации по форме Приложение №5 | Начальник отдела государственных закупок ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) Рымарь В.В. | Оригинал  | 63-64 |
| 11 | Таблица цен по форме Приложение №6 | 29.03.2021г. | Таблица цен по форме Приложение 6. Лоты №3-94  | Начальник отдела государственных закупок ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) Рымарь В.В. | Оригинал  | 65-110 |
| 12 | Письмо «Сопутствующие услуги» ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА)  | Исходящий №108 от 29.03.2021 г. | Письмо «Сопутствующие услуги» ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА)  | Начальник отдела государственных закупок ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) Рымарь В.В. | Оригинал  | 111-112 |
| 13 | Письмо – гарантия о соответствии основным квалификационным требованиям | Исходящий №105 от 29.03.2021 г. | Письмо – гарантия о соответствии основным квалификационным требованиям | Начальник отдела государственных закупок ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) Рымарь В.В. | Оригинал | 113-116 |
| 14 | Письмо – гарантия об отсутствии аффилированности | Исходящий №109 от 29.03.2021 г. | Письмо – гарантия об отсутствии аффилированности | Начальник отдела государственных закупок ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) Рымарь В.В. | Оригинал  | 117-118 |
| 15 | Письмо - согласие на расторжение договора закупа | Исходящий №106 от 29.03.2021 г. | Письмо - согласие на расторжение договора закупа | Начальник отдела государственных закупок ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) Рымарь В.В. | Оригинал | 119-120 |
| 16 | Письмо – гарантия о соответствии квалификационным требованиям изделий медицинского назначения | Исходящий №107 от 29.03.2021 г. | Письмо – гарантия о соответствии квалификационным требованиям изделий медицинского назначения | Начальник отдела государственных закупок ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) Рымарь В.В. | Оригинал  | 121-122 |
| 17 | Копия договора аренды недвижимого имущества № АБЦ 01/15-21 от 01.03.2021г. | № АБЦ 01/15-21 от 01.03.2021г. | Копия договора аренды недвижимого имущества № АБЦ 01/15-21 от 01.03.2021г. | Директор ТОО «Trading Products» (Трейдинг энд Продактс) Алимбаев Н.С.Директор ТОО «SUNMEDICA» САНМЕДИКА) Кравченко А.В. | Копия  | 123-132 |
| 18 | Копия договора №1 аренды нежилых помещений от 15.12.2020г. | №1 от 15.12.2020г. | Копия договора №1 аренды нежилых помещений от 15.12.2020г. | Директор ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) Кравченко А.В. ИП Мерекенова З.К. | Копия | 133-142 |
| Отдельно приложены  |
| 1 | Техническая спецификация товара подшитая с Регистрационными удостоверениями на ИМН | \_\_\_ | Техническая спецификация товара подшитая с Регистрационными удостоверениями  | Начальник отдела государственных закупок ТОО «SUNMEDICA» (САНМЕДИКА) Рымарь В.В.  Подпись сервера  | Оригинал ТС,  РУ копии | 1-52 |
|  | Платежное поручение №280 от 31.03.2021г.  | №280 от 31.03.2021г. | Платежное поручение №280 от 31.03.2021г. |  | Оригинал |  |

**ТОО «Medical Active Group» не представило опись документов на электронном носителе**

**ТОО «INNOVO»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Дата и номер** | **Краткое содержание** | **Кем подписан документ** | **Оригинал, копия, нотариально****засвидетельствованная копия** | **Стр.** |
|  1 | Опись прилагаемых документов | Без номера от 25.03.2021г | опись прилагаемых к тендерной заявке документов | Без подписи |  | на электронном носителе в формате Microsoft Word |
|  2 | Справка о государственной регистрации (перерегистрации)юридического лица | От 25.03.2021г | справка дает право осуществлять деятельность соответствии с учредительными документами в рамках законодательства Республики Казахстан | Электронно-Цифровая подпись | Оригинал | 2 страницы |
|  3  | Устав | От 08.03.2019г | свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности Товарищества | УчредительЖаксылык Д.А. | Копия |  10 страниц |
| 4 | Решение | От 07.03.2019г | О выступлении единственным участником ;Об утверждении Устава;О назначении Директора ТОО «INNOVO» | УчредительЖаксылык Д.А. | Копия | 1 страница |
| 5 | Приказ | От 07.03.2019г | О вступлении в должность | Директор TOO «INNOVO» Онбаева И.Б. | Копия | 1 страница |
|  6 | Талон о приеме уведомления о начале осуществления деятельности или определенных действий | KZ35UCA00006589от 03.04.2018г | о начале осуществления деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения и медицинской техники  | Коммунальное государственное учреждение "Управлениепредпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы" | Электронно-Цифровая подпись |  1 страница |
|  7 | Талон о приеме уведомления о начале осуществления деятельности или определенных действий | №266 от 16.04.2014г | о начале осуществления деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения и медицинской техники  | ГУ «Департамент Комитета Контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК по г.Алматы Мырзахметов М.А. | Копия | 1 страница |
|  8 | Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика | От 25.03.2021г | справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям по Республике Казахстан более чем за три месяца | Электронно-Цифровая подпись | Оригинал | 6 страниц |
|  9 | Справка филиала АО «СБЕРБАНК» | От 10.03.2021г | подтверждает отсутствие просроченной задолженности перед банком, длящейся более трех месяцев | Начальник СОЮЛ СПФ №66 «Саламат» | Оригинал | 1 страница |
|  10  | Сведения о квалификации по форме | Без номера от 25.03.2021г | Подтверждение заявленных изделий медицинского назначения место и дата поставки | Директор TOO «INNOVO» Онбаева И.Б. | Оригинал | 1 страница |
|  11 | Таблица цен | 25.03.2021г |  | Директор TOO «INNOVO» Онбаева И.Б. | Оригинал | 1 страница |
| 12 | Гарантийные обязательства |  | транспортировка товара до места нахождения и сертификация | Директор TOO «INNOVO» Онбаева И.Б. | Оригинал | 1 страница |
| 13 | Гарантийное письмо |  | Не подлежит ауд. проверке, процедуре банкротства | Директор TOO «INNOVO» Онбаева И.Б. | Оригинал | 1 страница |
| 14 | Сведения об опытена рынке  | 2020г. | Эл. счета – фактуры 2020г | Директор TOO «INNOVO» Онбаева И.Б. | Копия | 4 страницы |
| 15 | Доверенность от производителя | 29.03.2017г | Доверенность дает право на реализацию продукции в тендерах  | Вице президентКаган Карал | Копия |  1 страница |
| 16 | Техническая спецификация на поставляемые товары |  | характеристика товара | Директор TOO «INNOVO» Онбаева И.Б. | Оригинал | 1 страница |
| 17 | Регистрационное удостоверение | РК-ИМН-5№014311 от 14.09.2020г | регистрационное удостоверение на ИМН  | Электронно-Цифровая подпись | Копия |  1 страница |
| 18 | Документ подтверждающий внесение обеспечения тендерной заявки. | 31.03.2021г | Платежное поручение № 131 |   | Копия | 1 страница  |

**ТОО «Фарма-Л»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариальнозасвидетельствованная копия | Стр. |
| 1 | Платежное поручение  | №49 от 07.04.2021 г. | Гарантийное обеспечение тендерной заявки | Директор  | Оригинал | - |
| 11 | Заявка на участие в тендере | б/н от 06.04.2021г | Заявка на участие в тендере | Директор | Оригинал | 1-6 |
| 32 | Справка о зарегистрированном юр.лице | №10100482568056от 16.02.2021 г. | О государственной перерегистрации юридического лица | Электронно-цифровая подпись Департамента | Электронная копия | 7-8 |
| 33 | Устав ТОО «Фарма-Л» | б/н от 01.02.2021 | Устав ТОО «Фарма-Л» | Участник  | Копия | 9-18 |
| 64 | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий и уведомление о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий | № KZ60UCA00017391 от 16.02.2021 г. | О начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий | Электронно-цифровая подпись Департамента | Электронная копия | 19-22 |
| 75 | Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется а органах государственных доходов, по состоянию на 30 ноября 2018 г. | №10100490732888 от 29.03.2021г. | Сведения об отсутствии (наличии) задолженности | Подпись сервера | Электронная копия | 23-28 |
| 86 | Справка банка об отсутствии задолженности  | №19-1-2.3/8605 от 26.03.2021 г. | Справка об отсутствии просроченной задолженности | Главный операционный менеджер Управления Бизнес Продаж №3 Филиала АО «ForteBank» в г.Алматы Сарыбаева С.Б. | Оригинал | 29-34 |
| 97 | Сведения о квалификации | б/н от 06.04.2021г. | Сведения о квалификации | Директор  | Оригинал | 35-36 |
| 18 | Таблица цен | б/н от 06.04.2021 г. | Ценовое предложение потенциального поставщика Краткое описание лотов | Директор  | Оригинал | 37-44 |
| 19 | Сопутствующие услуги  | б/н;б/д | Описание сопутствующих услуг | Директор. | Оригинал | 45-46 |
| 110 | Платежное поручение | №49 от 07.04.2021 г. | Гарантийное обеспечение тендерной заявки | Директор  | оригинал | 47-48 |
| 111 | Информационное письмо | № И-25-26-3.02-12/0278 от 01.02.2021г. | Письмо, разъясняющее необходимость получения заключения обследования складских помещений | И.о. руководителя М.Мухамедяров  | Копия | 49-50 |
| 112 | Письмо гарантия | б/н;б/д | Письмо, подтверждающее соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям  | Директор  | Оригинал | 51-52 |
| 113 | Письмо гарантия | б/н;б/д | Письмо об отсутствии аффилированности | Директор  | Оригинал | 53-54 |
| 114 | Письмо согласие | б/н;б/д | Письмо согласие на расторжение договора закупа | Директор  | Оригинал | 55-56 |
| 115 | Договор аренды помещения | № 21/01 от 05.01.2021 г. | Договор аренды помещения | Директор ТОО «Lotus Capital» Абилов Б.Д. | Копия | 57-62 |
| 16 | Техническая часть | б/н;б/д | Техническая характеристика Перечень и описание ИМН | Директор ТОО  | Оригинал | 1-6 |
| 17 | Информационное письмо | б/н от 10.01.2021 г. | Письмо о соответствии USP ¾ B USP3 | Генеральный директор ООО «ПТО»Медтехника» | Копия | 7-8 |
| 17 | Письмо гарантия | б/н;б/д | Письмо, подтверждающее соответствие квалификационным требованиям поставляемых товаров  | Директор Касимовская Е.Е. | Оригинал | 9-10 |
| 18 | Регистрационное удостоверение РК-ИМН-5№014705 | от 04.09.2020г. | Государственная регистрация | Руководитель государственного органа  | Копия | 11-12 |

**ТОО «Алма-Мед»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Дата** **и номер** | **Краткое содержание** | **Кем подписан документ** | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | **Стр.** |
| *Основная часть тендерной заявки*  |  |
|  | Заявка на участие в тендере | Без номера от 08.04.2021г. | Заявка на участие в тендере | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 1-4 |
|  | Опись документов | Без номера от 08.04.2021г. | Опись документов тендерной заявки ТОО «Алма-Мед» | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 5-14 |
|  | Справка о государственной перерегистрации | 10100478013746От 29.01.2021г | Справка о государственной перерегистрации ТОО «Алма-Мед» | Электронная подпись | Копия электронного документа  | 15-22 |
|  | Письмо об учредительном договоре | Без номера от 08.04.2021г. | Письмо с информацией об учредительном договоре ТОО «Алма-Мед» | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 23-24 |
|  | Устав | Без номераот 05.01.2012 г. | Устав ТОО «Алма-Мед | Единственный участник ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Копия | 25-44 |
|  | Государственная лицензия на право занятия фарм. деятельностью с Приложением к государственной деятельностью №001 от 04.04.2014г | №14004475от 04 апреля 2014 года | Государственная лицензия на фармацевтическую деятельность, согласно прилагаемому Приложению | Руководитель Маймаков Рабандияр | Копия электронного документа  | 45-48 |
|  | Талон о приеме уведомления о начале или прекращения оптовой реализации изделий медицинского назначения | KZ28UCA00017094 от 29.01.2021г | Талон о приеме уведомление о начале или прекращения деятельности по розничной реализации изделий медицинского назначения | Электронная подпись | Копия электронного документа  | 49-52 |
|  | Талон о приеме уведомление о начале или прекращения деятельности по розничной реализации изделий медицинского назначения | KZ18UBC00024145 от 29.01.2021г | Талон о приеме уведомления о начале или прекращения оптовой реализации изделий медицинского назначения | Электронная подпись | Копия электронного документа  | 53-56 |
|  | Договор аренды помещения | от 01.01.2021г. | Договор аренды помещения | Арендодатель ИП Абишева Л.ААрендатор директор ТОО «Алма-Мед»Царенко С.Н. | Копия | 57-66 |
|  | Акт на право собственности на земельный участок, на право постоянного замлепользования | № 0092135 от 23.09.1999г  | Акт на право собственности на земельный участок, на право постоянного замлепользования, выданный арендодателю Абишевой Л.А | Председатель Кульмаханов Б.Т.  | Копия | 67-44 |
|  | Государственный акт о вступлении в права собственности | Рег номер 0004066 от 12.04.1996г | Государственный акт о вступлении в права собственности, выданный арендодателю Абишевой Л.А | Председатель Кульмаханов Б.Т. | Копия | 75-84 |
|  | Сведения об отсутствии задолженности | 10100491098986От 30.03.2021г | сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование | Электронный документ Портала электронного правительства  | Оригинал  | 85-114 |
|  | Справка банка об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств | №20-02-48/552От 29.03.2021г | Справка АО «Народный Банк Казахстана» об отсутствии задолженности по всем видам его обязательств  | Начальник Центра Бизнеса №2 АОФ «Народный Банк Казахстана» Нурсәлім С.Т.Главный специалист Центра Бизнеса №2 АОФ «Народный Банк Казахстана» Алипбаева Н.Д. | Оригинал  | 115-116 |
|  | Доверенность №146 от 01.01.2021г к справке банка об отсутствии просроченной задолженности | Бланк №0029218Доверенность №146 от01.01.2021г  | Доверенность №146 выдана Нурсәлім С.Т. к справке банка об отсутствии просроченной задолженности,  | Директор Алматинского областного филиала банка Т. Кудикова | Оригинал  | 117-118 |
|  | Доверенность №151 от 01.01.2021г к справке банка об отсутствии просроченной задолженности | Бланк №0029236Доверенность №151 от 01.01.2021г | Доверенность №151 выдана Алипбаевой Н.Д. к справке банка об отсутствии просроченной задолженности задолженности | Начальник операционного управления Алматинского областного филиала банка С.Смагулова  | Оригинал  | 119-120 |
|  | Акт о результатах проверки № 614-ЭСклад для хранения, розничной и оптовой реализации изделий медицинского назначения и медицинской техники н а предмет наличия условий для соблюдения «холодовой цепи»Разъяснительное письмо о выдаче акта | Акт № 614-Э от 30.07. 2019 г.Разъяснительное письмо о выдаче акта №24.22.19-04.2-1548 от 01.02.2021г  | Акт о результатах проверки № 614-ЭСклад для хранения, розничной и оптовой реализации изделий медицинского назначения и медицинской техники н а предмет наличия условий для соблюдения «холодовой цепи»   | Руководитель УККБТУ Ауэзовского района Тен И.В.  | Копия  | 121-128 |
|  | Сведения о квалификации | Без номера от 08.04.2021г. | Сведения о поставках товаров, аналогичных закупаемых на тендере (Мед. изделия для реанимации и анестезии | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 129-206 |
|  | Таблица цен по лоту №1 | Без номера от 08.04.2021г. | Цены на товары, предлагаемые ТОО «Алма-Мед» к закупу на тендере по лоту №1 | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 207-208 |
|  | Таблица цен по лоту №2 | Без номера от 08.04.2021г. | Цены на товары, предлагаемые ТОО «Алма-Мед» к закупу на тендере по лоту №2 | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 209-210 |
|  | Таблица цен по лоту №15 | Без номера от 08.04.2021г. | Цены на товары, предлагаемые ТОО «Алма-Мед» к закупу на тендере по лоту №15 | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 211-212 |
|  | Таблица цен по лоту №16 | Без номера от 08.04.2021г. | Цены на товары, предлагаемые ТОО «Алма-Мед» к закупу на тендере по лоту №16 | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 213-214 |
|  | Таблица цен по лоту №19 | Без номера от 08.04.2021г.. | Цены на товары, предлагаемые ТОО «Алма-Мед» к закупу на тендере по лоту №19 | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 215-216 |
|  | Описание сопутствующих услуг | Без номера от 08.04.2021г. | Описание сопутствующих услуг | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 217-218 |
|  | Письмо о соответствии квалификационным требованиям | Без номера от 08.04.2021г. | Письмо о соответствии квалификационным требованиям | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 219-220 |
|  | Письмо об аффилированности | Без номера от 08.04.2021г. | Письма об отсутствии аффилированности | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н.. | Оригинал  | 221-222 |
|  | Письмо о согласии на расторжение договоров | Без номера от 08.04.2021г. | Письма о согласии на расторжение договоров | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 223-224 |
|  | Письмо об отсутствии договоров намерения | Без номера от 08.04.2021г. | Письма об отсутствии договоров намерения с соисполнителями | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 225-226 |
|  | Письмо об аудиторской проверке | Без номера от 08.04.2021г. | Письмо об аудиторской проверке | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 227-228 |
|  | Письмо об отсутствии задолженности в органах гос. доходов | Без номера от 08.04.2021г. | Письмо об отсутствии задолженности в органах гос. доходов | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 229-230 |
|  | Письмо об альтернативных условиях платежа | Без номера от 08.04.2021г. | Письмо об альтернативных условиях платежа | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 231-232 |
|  | Письмо – информация о предельных ценах | Без номера от 08.04.2021г. | Письмо – информация о предельных ценах | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 233-234 |
|  | Доверенность на право подписания тендерной заявки | Без номера от 08.04.2021г. | Доверенность на право подписания тендерной заявки директором ТОО «Алма-Мед» | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 235-236 |
|  | Решение единственного участника | Без номераот 04.01. 2017 г. | Решение единственного участника ТОО «Алма-Мед» о назначении директора | Единственный участник ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Копия  | 237-238 |
|  | Приказ о назначении на должность №1 от 04.01.2017г | №1 от 04.01.2017г | Приказ о назначении на должность №1 от 04.01.2017г | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Копия  | 239-240 |
|  | Удостоверение личности Царенко С.Н. | 033124259 От 11.04.2012г | Удостоверение личности Директора ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | МВД РК | Копия | 241-242 |
|  | Доверенность на право сдачи тендерной заявки | Без номера от 07.04.2021г. | Доверенность представителю ТОО «Алма-Мед» на участие в заседаниях тендерной комиссии и на право предоставления конверта с тендерной заявкой ТОО «Алма-Мед» | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 243-244 |
|  | Удостоверение личности Литвинов А.А. | 040469399 от 17.10.2016г | Удостоверение личности Литвинов А.А. | МВД РК | Копия | 245-246 |
| *Техническая часть тендерной заявки* |  |
|  | Техническая спецификации по лоту № 1 | Без номера от 08.04.2021г. | Техническая спецификации по лоту № 1 | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал | 3-4 |
|  | Техническая спецификации по лоту № 2 | Без номера от 08.04.2021г. | Техническая спецификации по лоту № 13 | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал | 5-6 |
|  | Техническая спецификации по лоту № 15 | Без номера от 08.04.2021г. | Техническая спецификации по лоту № 15 | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал | 7-8 |
|  | Техническая спецификации по лоту № 16 | Без номера от 08.04.2021г. | Техническая спецификации по лоту № 16 | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал | 9-10 |
|  | Техническая спецификации по лоту № 19 | Без номера от 08.04.2021г. | Техническая спецификации по лоту № 19 | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал | 11-12 |
|  | Регистрационное удостоверение | РК-ИМН-5 №013583 от 01.04.2020г,№№027957 | Регистрационное удостоверение о государственной регистрации набора для ингаляционной анестезии | Руководитель государственного органа  | копия  | 13-56 |
|  | Регистрационное удостоверение | РК-ИМН-5 №013582 от 06.04.2020г,№№028085 | Регистрационное удостоверение о государственной регистрации набора катетеров трансуретральной катетеризации мочевого пузыря | Руководитель государственного органа | копия | 57-76 |
| 1.
 | Гарантийное письмо о наличии условий хранения и транспортировки | Без номера от 08.04.2021г.. | Гарантийное письмо о наличии условий хранения и транспортировки | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 77-78 |
|  | Письмо о маркировке, упаковке и инструкциях по применению препаратов | Без номера от 08.04.2021г. | Письмо о соответствии требованиям, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения, упаковки и инструкций по применению для товаров медицинского назначения, предлагаемых к закупу на тендере | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 79-80 |
|  | Гарантийное письмо об остаточном сроке годности товаров | Без номера от 08.04.2021г. | Письмо об остаточном сроке годности товаров | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н.. | Оригинал  | 81-82 |
|  | Письмо о соответствии международным стандартам и тендерной документации | Без номера от 08.04.2021г. | Письмо о соответствии товаров, предлагаемых к закупу на тендере, международным стандартам | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 83-84 |
|  | Гарантийное письмо о сертификатах соответствия | Без номера от 08.04.2021г. | Гарантийное письмо о сертификатах соответствия | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 85-86 |
|  | Гарантийное письмо о стране происхождения товаров | Без номера от 08.04.2021г. | Гарантийное письмо о стране происхождения товаров | Директор ТОО «Алма-Мед» Царенко С.Н. | Оригинал  | 87-88 |
| *Обеспечение тендерной заявки* |  |
|  | Платежное поручение №146 от 06.04.2021г |  | Обеспечение тендерной заявки  | РуководительБухгалтер | Оригинал | 2 |
| *Приложения* |  |
|  | Опись документов и техническая спецификация на электронном носителе  | Без номера от 08.04.2021г. | Опись документов и техническая спецификация тендерной заявки ТОО «Алма-Мед» на электронном носителе CD диске |  | Оригинал–  | 1 СD диск |

**ТОО «RuMa Farm»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Дата и номер** | **Краткое содержание** | **Кем подписан документ** | **Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия** | **Стр.** |
| **Основная часть** |
| 1 | Заявка на участие в тендере | 02.04.2021 г. | Заявка на участие в тендере | Генеральным Директором | Оригинал | 1-4 |
| 2 | Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица | № 10100490701646 от 29.03.2021 г. | Справка о государственной регистрации юридического лица  | Управление регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы | Оригинал | 5-8 |
| 3 | Устав юридического лица  | от 16.05.2015 г. | Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «RuMa Farm» | Маханбетжанов А.К.Ермуханбетова К.А. | Копия | 9-26 |
| 4 | Учредительный договор | от 16.05.2015 г. | Учредительный договор Товарищества с ограниченной ответственностью «RuMa Farm» | Маханбетжанов А.К.Ермуханбетова К.А. | Копия | 27-32 |
| 5 | Государственная лицензия  | №19011588 от 27.05.2019 г. | Государственная лицензия и Приложение к государственной лицензии на занятие фармацевтической деятельностью | Коммунальное государственное учреждение «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы». Акимат города Алматы. | Оригинал | 33-36 |
| 6 | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий  | № KZ92UCA00010510 от 28.05.2019 г. | Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения | Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa Farm» | Оригинал | 37-38 |
| 7 | СВЕДЕНИЯ об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, по состоянию на «01» апреля 2021 г.,  | №10100491822304 от 01.04.2021г. | СВЕДЕНИЯ об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, по состоянию на «9» марта 2021 г., задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов | Республиканское государственное учреждение "Управление государственных доходов по Алмалинскому району Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" | Оригинал | 39-58 |
| 8 | Справка об отсутствии просроченной задолженности | №2381/21-АЛМ от 29.03.2021г | Справка об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", 96утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов. | АО ДБ «Альфа-Банк» | Оригинал | 59-66 |
| 9 | Сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; | от 02.04.2021 г. | Сведения о квалификации(заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг) | Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa Farm» | Оригинал | 67-68 |
| 10 | Таблица цен потенциального поставщика ТОО «RuMa Farm» | от 02.04.2021 г. | Таблица цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг; | Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa Farm» | Оригинал | 69-78 |
| 11 | Сопутствующие услуги ТОО «RuMa Farm» | №247/04 от 01.04.2021г. | Сопутствующие услуги ТОО «RuMa Farm» гарантии предоставления необходимых документов и выполнение всех видов сопутствующих и вспомогательных услуг | Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa Farm» | Оригинал | 79-80 |
| 12 | Письмо об отсутствии аффилированности  | №248/04 от 01.04.2021г. | Письмо об отсутствии аффилированности | Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa Farm» | Оригинал | 81-82 |
| 13 | Письмо о согласии на расторжение договора закупа  | №249/04 от 01.04.2021г. | Письмо о согласии на расторжение договора закупа | Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa Farm» | Оригинал | 83-84 |
| 14 | Система сертификации федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ISO 13485-2017 (13485:2016 | №ST.RU.0001.M0020518 от 10.11.2020 г. | Система сертификации федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ISO 13485-2017 (13485:2016)  | ООО «Международный центр Сертификации»  | Копия | 85-96 |
| 15 | Cправка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества  | №10100491825296 от 01.04.2021 г. | Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества выданная  | Филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области | Оригинал | 97-102 |
| 16 | Договор купли-продажи  | № 2636 от 16.06.2017 г., 13.02.2019 г. | Договор купли-продажи № 2636 от 16.06.2017г., Технический паспорт от 13.02.2019 г. | Отдел Карасайского района по земельному кадастру и недвижимости филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области | Копия | 103-130 |
| 17 | Гарантийное письмо | №250/04 от 01.04.2021г. | Гарантийное письмо | Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa Farm» | Оригинал | 131-132 |
| 18 | Письмо по акту обследования помещения | №251/03 от 29.03.2021г. | Письмо по акту обследования помещения | Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa Farm» | Оригинал | 133-134 |
| 19 | Разъяснение Республиканского государственного учреждения «Карасайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» | Исх. №01-13-251 от 11.03.2021г. | Разъяснение по акту обследования помещения | Республиканское государственное учреждение «Карасайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» | Копия | 135-136 |
| 20 | Талон о приеме уведомления о начале осуществления деятельности по Уведомлению о начале и прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемиологической значимости | №KZ48UWP00019001 от 11.03.2021г. | Талоно приеме уведомления о начале осуществления деятельности по Уведомлению о начале и прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемиологической значимости  | Республиканское государственное учреждение «Карасайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» | Оригинал | 137-140 |
| **Техническая часть** |
| 1 | Техническая спецификация Товарищества с ограниченной ответственностью «RuMa Farm»  | от 02.04.2021г. | Техническая спецификация с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе; | Товарищество с ограниченной ответственностью «RuMa Farm» | Оригинал | 1-2 |
| 2 | Регистрационное удостоверение  | РК-ИМН-5№016009 от 21.11.16г. РК-ИМН-5№015942 от 03.11.16г. РК-ИМН-5№017832 от 05.05.18г. | Регистрационное удостоверение Класса 3- с высокой степенью риска | Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан | Оригинал | 3-32 |
| 3 |  Сертификат о происхождении товара форма CT-KZ | KZ 0 105 00729 от 09.10.2020 г. | Сертификат о происхождении товара форма CT-KZ  | Палата предпринимателей Алматинской области | Копия | 33-62 |
| **Гарантийное обеспечение**  |
| 1 | Платежное поручение | №1380 от 01.04.2021г.№1382 от 01.04.2021г.№1383 от 01.04.2021г.№1384 от 01.04.2021г.№1385 от 01.04.2021г. | Платежные поручения, подтверждающие внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки | АО ДБ «Альфа-Банк» | Оригинал | 1-10 |

1. **Информация о ценах и скидках, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях указаны в приложении 2 к данному протоколу.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №1»** | **ТОО «AR Medical»** | **ТОО «RuMa Farm»** | **ТОО СМС Медикал Казахстан** | **ТОО «Алма-Мед»** | **ТОО «ALM Group Co»** | **ТОО «Фарм-Л»** | **ТОО «Innovo»** | **ТОО «Medical active group»** | **ТОО «Sunmedica» (Санмедика)** | **ИП «Медкор»** | **ТОО «Med Life Sciences» («МедЛайф Сайнсиз»)** | **ТОО «Юнимед СК»** | **ТОО «Express Фарм»** | **ТОО «GentaMed»** |
| **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** | **ЦЕНА** |
| 1 | 800 |  |  | 408 | 510 |  |  |  |  | 749 | 785 |  |  |  |  |
| 2 | 800 |  |  | 440 | 510 |  |  |  |  | 749 | 785 |  |  |  |  |
| 3 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3995 | 4000 |  |  |  |  |
| 4 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3995 | 4000 |  |  |  |  |
| 5 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3995 | 4000 |  |  |  |  |
| 6 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20950 | 21000 |  |  |  |  |
| 11 | 15900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15800 | 15900 |  |  |  |  |
| 12 | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7470 | 7500 |  |  |  |  |
| 13 | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7480 | 7500 |  |  |  |  |
| 14 | 4900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4601 | 4800 |  |  |  |  |
| 15 | 5000 |  |  |  | 2250 |  |  |  |  | 4237 | 4900 |  |  |  |  |
| 16 | 5000 |  |  |  | 2250 |  |  |  |  | 4237 | 4900 |  |  |  |  |
| 17 | 5000 |  |  |  |  | 4670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 5000 |  |  |  |  | 4670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 246 |  |  |  | 115 |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 800 |  |  | 572 |  |  |  |  |  | 710 | 750 |  |  |  |  |
| 21 | 800 |  |  | 672 |  |  |  |  |  | 765 | 780 |  |  |  |  |
| 22 | 55000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54900 | 55000 |  |  |  |  |
| 23 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4331 | 4800 |  |  |  |  |
| 24 | 55000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54900 | 55000 |  |  |  |  |
| 25 | 800 |  |  | 672 |  |  |  |  |  | 706 | 750 |  |  |  |  |
| 26 | 800 |  |  | 672 |  |  |  |  |  | 706 | 750 |  |  |  |  |
| 27 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24190 | 24500 |  |
| 29 | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8430 | 8490 |  |
| 30 | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500 |  |  |  |
| 34 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8500 |  |  |  |
| 35 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 | 550 |  |  |  |  |
| 36 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  | 547 | 550 |  |  |  |  |
| 37 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 100000 |  |  |  |  | 89000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1500 | 915 | 1495 |  |  |  | 713 |  |  |  |  |  |  |  | 1155 |
| 40 | 1500 | 935 | 1495 |  |  |  | 780 | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 850 |  | 845 |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1500 |  | 1495 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 850 |  | 845 |  |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 14900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 | 13100 |  |  |  |  |
| 48 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295 | 1310 |  |  |  |  |
| 53 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 190000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 145000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 129000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При вскрытии конвертов с тендерными заявками представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

1. **Отклоненные тендерные заявки и основание для отклонения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **№ лота** | **Поставщик** | **Причина отклонения** |
| 1 | 1 | ТОО СМС Медикал Казахстан | Тендерная заявка потенциального Поставщика отклонена в соответствии пп.12 п. 81 Главы 9 Правил «предоставления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации» и требованиям Постановление Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729». |
| 2 | 1 | ТОО «Алма-Мед» | Тендерная заявка потенциального Поставщика отклонена в соответствии пп.12 п. 81 Главы 9 Правил «предоставления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации» и требованиям Постановление Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729». |
| 3 | 2 | ТОО СМС Медикал Казахстан  | Тендерная заявка потенциального Поставщика отклонена в соответствии пп.12 п. 81 Главы 9 Правил «предоставления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации» и требованиям Постановление Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729». |
| 4 | 2 | ТОО «Алма-Мед» | Тендерная заявка потенциального Поставщика отклонена в соответствии пп.12 п. 81 Главы 9 Правил «предоставления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации» и требованиям Постановление Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729». |
| 5 | 15 | ТОО «Алма-Мед» | Тендерная заявка потенциального Поставщика отклонена в соответствии пп.12 п. 81 Главы 9 Правил «предоставления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации» и требованиям Постановление Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729». |
| 6 | 16 | ТОО «Алма-Мед» | Тендерная заявка потенциального Поставщика отклонена в соответствии пп.12 п. 81 Главы 9 Правил «предоставления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации» и требованиям Постановление Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729». |
| 7 | 20 | ТОО СМС Медикал Казахстан | Тендерная заявка потенциального Поставщика отклонена в соответствии пп.12 п. 81 Главы 9 Правил «предоставления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации» и требованиям Постановление Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729». |
| 8 | 21 | ТОО СМС Медикал Казахстан | Тендерная заявка потенциального Поставщика отклонена в соответствии пп.12 п. 81 Главы 9 Правил «предоставления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации» и требованиям Постановление Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729». |
| 9 | 25 | ТОО СМС Медикал Казахстан | Тендерная заявка потенциального Поставщика отклонена в соответствии пп.12 п. 81 Главы 9 Правил «предоставления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации» и требованиям Постановление Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729». |
| 10 | 26 | ТОО СМС Медикал Казахстан | Тендерная заявка потенциального Поставщика отклонена в соответствии пп.12 п. 81 Главы 9 Правил «предоставления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации» и требованиям Постановление Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729». |
| 11 | 52 | ТОО СМС Медикал Казахстан | Тендерная заявка потенциального Поставщика отклонена в соответствии пп.12 п. 81 Главы 9 Правил «предоставления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям тендерной документации» и требованиям Постановление Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729». |

1. **По результатам оценки и сопоставления представленных тендерных заявок тендерная комиссия решила:**
2. В соответствии с пп.1 п. 84 Параграфа 4 Главы 9 Правил признать тендер по лотам № 6, 7, 8, 9, 27, 30, 31, 32, 37, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 несостоявшимися по причине отсутствия представленных тендерных заявок;
3. В соответствии с пп.2 п. 84 Параграфа 4 Главы 9 Правил признать тендер по лотам №17, 18, 33, 34, 38 несостоявшимися по причине представления менее двух тендерных заявок; - Согласно пп.1 п.116 и п.124 Главы 11 Правил осуществить закуп способом из одного источника;
4. В соответствии с п.25 Правил «В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и/или производителем государств-членов Евразийского экономического союза, имеющий регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика» признать победителем по лотам №39, 40, 41, 42, 43 ТОО «RuMa Farm».

1. **Наименование и местонаходжение победителя (ей) тендера по каждому лоту тендера и условия , по каторым определен победитель, с указанием торгового наименования:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Торговое наименование товара** | **Наименование и местонаходжение победителя** | **Цена за единицу, плановая** | **Цена за единицу, победителя** | **Условия по которому определен победитель** |
| 1 | Фильтр дыхательный вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах | Фильтр дыхательный вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 800 | 749 | Победтели определены в соответствии полноты представленных тендерных документов и согласно п. 85 Параграфа 4 Главы 9 Правил «Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены». |
| 2 | Вирусобактериальный фильтр для ИВЛ взросл. | Вирусобактериальный фильтр для ИВЛ взросл.Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 800 | 749 |
| 3 | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 5( зеленные) | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 5( зеленные) Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 4000 | 3995 |
| 4 | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 6(красные) | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 6(красные)Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 4000 | 3995 |
| 5 | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 7(оранжевые) | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 7(оранжевые)Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 4000 | 3995 |
| 10 | Контур дыхательный ИВЛ неонат | Контур дыхательный ИВЛ неонатальныйЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 21000 | 20950 |
| 11 | Дыхательный контур СРАР неонат | Дыхательный контур СРАР неонатальныйЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 15900 | 15800 |
| 12 | Камера увлажнителя самозаполняющаяся | Камера увлажнителя самозаполняющаясяЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 7500 | 7470 |
| 13 | Контур дыхательный антимикробный 1,6 м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м.  | Контур дыхательный антимикробный 1,6 м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м. Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 7500 | 7480 |
| 14 | Контур дыхательный, гофрированный, не конфигурируемый, Flextube 1,6м с двумя самогермитизирующимися влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м, в комплекте с механическим фильтром аппарата на 168 часов | Контур дыхательный, гофрированный, не конфигурируемый, Flextube 1,6м с двумя самогермитизирующимися влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м, в комплекте с механическим фильтром аппарата на 168 часовЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 4900 | 4601 |
| 15 | Ларингеальная маска № 3 взросл | Ларингеальная маска № 3 взрослыйЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 5000 | 4237 |
| 16 | Ларингеальная маска № 4 взросл | Ларингеальная маска № 4 взрослыйЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 5000 | 4237 |
| 19 | Мочеприемник прикроватный 2000 мл | Мочеприемник, мед.изделие для трануретальной катетеризации мочевого пузыря, с нажимным клапаном 2000 мл, Well Lead Medical Co.Ltd | ТОО «Алма-Мед» | 246 | 115 |
| 20 | Маска анестезиологическая с нераздувной манжетой малая размер 2 (2-3) | Маска анестезиологическая с нераздувной манжетой малая размер 2 (2-3)Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 800 | 710 |
| 21 | Маска анестезиологическая с нераздувной манжетой средняя размер 3 (3-4) | Маска анестезиологическая с нераздувной манжетой средняя размер 3 (3-4) Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 800 | 765 |
| 22 | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системой | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системой Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 55000 | 54900 |
| 23 | Маскодержатель для маски СРАР  | Маскодержатель для маски СРАР Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 4800 | 4331 |
| 24 | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системой | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системойЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 55000 | 54900 |
| 25 | Маска на мешок Амбу неонат № 0 | Маска на мешок Амбу неонат № 0Тайвань/Великобритания Foremount Enterprise Co Ltd |Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 800 | 706 |
| 26 | Маска на мешок Амбу неонат № 1 | Маска на мешок Амбу неонат № 1 Тайвань/Великобритания Foremount Enterprise Co Ltd |Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 800 | 706 |
| 28 | Набор для выполнения комбинированной спинально-эпидуральной анестезии( КСЭА) (Комбенированный КСЭА набор)в просвете эпидуральной, игла Туохи 18G\*80мм, спинальная игла 27G\*127,5 мм, системная фиксация, тип спинальной иглы "Пенсил Пойнт" | Набор для спинально-эпидуральной анестезии Portex США Smiths Medical International Limited  | ТОО «Юнимед СК» | 25000 | 24190 |
| 29 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии «Минипак» с фиксатором, 18 G Чешская Республика Smiths Medical Czech Republic a.s | ТОО «Юнимед СК» | 8500 | 8430 |
| 35 | Назальная канюля для назального СРАР раз S( красные) | Назальная канюля для назального СРАР раз S( красные) Тайвань/Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 550 | 547 |
| 36 | Назальная канюля для назального СРАР раз М (синие) | Назальная канюля для назального СРАР раз М (синие) Тайвань/Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 550 | 547 |
| 47 | Система закрытая аспирационная эндотрахеальная для взрослых Trach Seal 24часа | Система закрытая аспирационная эндотрахеальная для взрослых Trach Seal 24 часаТайвань/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 14900 | 12000 |
| 52 | Соединитель гибкий угловой шарнирный Superset 22F-15F с портом для санации и бронхоскопии 7,6/9,5м мм с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой | Соединитель гибкий угловой шарнирный Superset 22F-15F с портом для санации и бронхоскопии 7,6/9,5м мм с эластомерной герметизирующей чистящей манжетойЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ТОО «Sunmedica» (Санмедика) | 1500 | 1295 |

1. **Наименование и местонаходжение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лота** | **Торговое наименование товара** | **Наименование и местонаходжение победителя** | **Цена за единицу, плановая** | **Цена за единицу, второго победителя** |
| 1 | Фильтр дыхательный вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах | Фильтр дыхательный вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 800 | 785 |
| 2 | Вирусобактериальный фильтр для ИВЛ взросл. | Вирусобактериальный фильтр для ИВЛ взросл.Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 800 | 785 |
| 3 | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 5( зеленные) | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 5( зеленные)Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 4000 | 4000 |
| 4 | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 6(красные) | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 6(красные)Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 4000 | 4000 |
| 5 | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 7(оранжевые) | Держатель фиксатор для шлангов дыхательного контура № 7(оранжевые)Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 4000 | 4000 |
| 10 | Контур дыхательный ИВЛ неонат | Контур дыхательный ИВЛ неонатальныйЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 21000 | 21000 |
| 11 | Дыхательный контур СРАР неонат | Дыхательный контур СРАР неонатальныйЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 15900 | 15900 |
| 12 | Камера увлажнителя самозаполняющаяся | Камера увлажнителя самозаполняющаясяЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 7500 | 7500 |
| 13 | Контур дыхательный антимикробный 1,6 м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м. | Контур дыхательный антимикробный 1,6 м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м.Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 7500 | 7500 |
| 14 | Контур дыхательный, гофрированный, не конфигурируемый, Flextube 1,6м с двумя самогермитизирующимися влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м, в комплекте с механическим фильтром аппарата на 168 часов | Контур дыхательный, гофрированный, не конфигурируемый, Flextube 1,6м с двумя самогермитизирующимися влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м, в комплекте с механическим фильтром аппарата на 168 часовЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 4900 | 4800 |
| 15 | Ларингеальная маска № 3 взросл | Ларингеальная маска № 3 взрослыйЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 5000 | 4900 |
| 16 | Ларингеальная маска № 4 взросл | Ларингеальная маска № 4 взрослыйЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 5000 | 4900 |
| 19 | Мочеприемник прикроватный 2000 мл | VM мочеприемник прикроватный, длинна трубки 90 см 2000мл. Для забора мочи через катетер из мочевого пузыря. Мочеприемник состоит из универсального переходника, отводной трубки, мешка для забора мочи и сливного крана. Универсальный переходник позволяет наднжно подключится к мочевому катереру. Класс 1- с низкой степенью риска Vogt Medical Vertrieb GmbH | ТОО «Medical Аctive Group» г.Павлодар, ул.Российская, 6 | 246 | 190 |
| 20 | Маска анестезиологическая с нераздувной манжетой малая размер 2 (2-3) | Маска анестезиологическая с нераздувной манжетой малая размер 2 (2-3)Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 800 | 750 |
| 21 | Маска анестезиологическая с нераздувной манжетой средняя размер 3 (3-4) | Маска анестезиологическая с нераздувной манжетой средняя размер 3 (3-4)Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 800 | 780 |
| 22 | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системой | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системой Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 55000 | 55000 |
| 23 | Маскодержатель для маски СРАР | Маскодержатель для маски СРАРЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 4800 | 4800 |
| 24 | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системой | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системойЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 55000 | 55000 |
| 25 | Маска на мешок Амбу неонат № 0 | Маска на мешок Амбу неонат № 0Тайвань/Великобритания Foremount Enterprise Co Ltd |Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 800 | 750 |
| 26 | Маска на мешок Амбу неонат № 1 | Маска на мешок Амбу неонат № 1 Тайвань/Великобритания Foremount Enterprise Co Ltd |Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 800 | 750 |
| 28 | Набор для выполнения комбинированной спинально-эпидуральной анестезии( КСЭА) (Комбенированный КСЭА набор)в просвете эпидуральной, игла Туохи 18G\*80мм, спинальная игла 27G\*127,5 мм, системная фиксация, тип спинальной иглы "Пенсил Пойнт" | Набор для спинально-эпидуральной анестезии Portex США Smiths Medical International Limited | ТОО «Express ФАРМ» г.Алматы, ул.Абая, 130/2 кв.94 | 25000 | 24500 |
| 29 | Набор для эпидуральной анестезии | Набор для эпидуральной анестезии «Минипак» с фиксатором, 18 G Чешская Республика Smiths Medical Czech Republic a.s | ТОО «Express ФАРМ» г.Алматы, ул.Абая, 130/2 кв.94 | 8500 | 8490 |
| 35 | Назальная канюля для назального СРАР раз S( красные) | Назальная канюля для назального СРАР раз S( красные) Тайвань/Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 550 | 550 |
| 36 | Назальная канюля для назального СРАР раз М (синие) | Назальная канюля для назального СРАР раз М (синие) Тайвань/Литва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 550 | 550 |
| 39 | Нить USP 1( М4) колющая-taper point 1/2 circle 90 cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина- | Нить USP 1( М4) колющая-taper point 1/2 circle 90 cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина-(РК-ИМН-5№000389) Шовный хирургический рассасывающийся материал OPTIME Франция, Peters Surgical | ТОО «GentaMed» г.Алматы, пр.Райымбек, 348/1 | 1500 | 1155 |
| 40 | Нить USP 2( М 5) колющая-taper point 1/2 circle 90 cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина-сополимера, плетенная,полифиламентная с покрытием | Нить USP 2( М 5) колющая-taper point 1/2 circle 90 cm фиолетовая HR 48 mm нить хирургическая стерильная рассасывающая из полиглактина-сополимера, плетенная,полифиламентная с покрытиемРоссия, ООО «ПТО «Медтехника» | ТОО «Фарм-Л» г.Алматы, пр.Райымбек,496 оф310 | 1500 | 780 |
| 41 | Нить хир.синтет. не рассасыв. полиамидная Капрон кручен. USP ¾(М6) колющая 1/2 circle 75 cm 45 mm | Нить хир.синтет. не рассасыв. полиамидная Капрон кручен. USP ¾(М6) колющая 1/2 circle 75 cm 45 mmРоссия, ООО «ПТО «Медтехника» | ТОО «Фарм-Л» г.Алматы, пр.Райымбек,496 оф310 | 850 | 360 |
| 43 | Нить хир. синтет.нерассасыв. полиэфирная Лавсан плетен.USP 3/4 75 см с иглой | Нить хир. синтет.нерассасыв. полиэфирная Лавсан плетен.USP 3/4 75 см с иглойРоссия, ООО «ПТО «Медтехника» | ТОО «Фарм-Л» г.Алматы, пр.Райымбек,496 оф310 | 850 | 365 |
| 47 | Система закрытая аспирационная эндотрахеальная для взрослых Trach Seal 24часа | Система закрытая аспирационная эндотрахеальная для взрослых Trach Seal 24 часаТайвань/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 14900 | 13100 |
| 52 | Соединитель гибкий угловой шарнирный Superset 22F-15F с портом для санации и бронхоскопии 7,6/9,5м мм с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой | Соединитель гибкий угловой шарнирный Superset 22F-15F с портом для санации и бронхоскопии 7,6/9,5м мм с эластомерной герметизирующей чистящей манжетойЛитва/Великобритания Intersurgical Ltd | ИП «Медкор» г.Алматы, ул.Хусаинова,141 | 1500 | 1310 |

1. **Согласно п.89 Параграфа 6 ППРК от 30.10.2009 года №1729 напрвить потенциальному поставщику подписанный договор закупа в срок до 23.04.2021 г.**

Подписи:

Председатель Смольков И.Н.

Члены комиссии: Рыскулова Л.К.

 Фельк А.А.

 Джаманбаева С.С.

 Арестова И.В.

Секретарь комиссии Карибаев Б.Х.