**ПРОТОКОЛ № 8**

**ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» Управления здравоохранения г.Алматы по итогам закупок ЛС и МИ способом запроса ценовых предложений**

**от 4.03.2022 года**

**г.Алматы 11 марта 2022 года**

1. ГКП на ПХВ «Городской родильный дом № 1» Управления здравоохранения г.Алматы, БИН 990240002641, расположенное по адресу: г.Алматы, проспект Сейфуллина, д. 492, на основании пп 2) п.5 главы 2 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденных постановлением Правительства Рес­­пуб­лики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее-Правила), осуществляет закуп способом запроса ценовых предложений следующих МИ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование/МНН** | **Лекарственная формула/техническая спецификация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| **1** | Сальбутамол | Асталин 100 мкг/200 доза(сальбутамол) аэроз | бал | 1 | 671,59 | 671,59 |
| **2** | Алтеплаза | Актилизе 50 мг (тромболитик) | фл | 2 | 111713,83 | 223427,66 |
| **3** | Метамизол натрия | Аналгин 50 %-2 мл  | амп | 300 | 14,69 | 4407 |
| **4** | Сальбутамол | Вентолин 5 мг  | фл | 5 | 392,85 | 1964,25 |
| **5** | Железа III гидроксид сахарозный комплекс  | Венофер 100 мг/2 мл | амп | 100 | 389,21 | 38921 |
| **6** | Гидроксиэтилкрахмал  | Гидроксиэтилкрахмал ( плазмозамещающее средство) 130/0,42 | фл | 20 | 4 237,93 | 84758,6 |
| **7** | Дeкстроза | Глюкoза 5 %-200 мл (Срок гоности не мене 3-х лет) | фл | 15 | 178,75 | 2681,25 |
| **8** | Дeкстроза | Глюкoза 40 %-10 мл | амп | 50 | 31,41 | 1570,5 |
| **9** | Ламивудин | Зеффикс 24 мг | фл | 3 | 5 691,14 | 17073,42 |
| **10** | Кальция глюконат | Кальция глюконат 10 %-5 мл | амп | 2 500 | 28,81 | 72025 |
| **11** | Нитроглицерин  | Нитроглицерин 0,5 мг | таб | 20 | 6,65 | 133 |
| **12** | Нитроглицерин | Нитроминт 0,4 мг/доза | фл | 1 | 1 301,97 | 1301,97 |
| **13** | НуТРИфлекс липид 1 875 мл  | Комбинированный препарат для парентерального питания | фл | 10 | 10 825,64 | 108256,4 |
| **14** | Омепразол | Омез 40 мг  | кап | 100 | 66,3 | 6630 |
| **15** | Физионил  | 2,27%-2 л | пак | 10 | 6 647,05 | 66470,5 |
| **16** | Урапедил | Эбрантил50 мг/10 мл | амп | 100 | 1 122,89 | 112289 |
| **17** | Диазепам | 0,5%2 мл | амп | 80 | 119,95 | 9596 |
| **18** | Натрия Оксибат | Натрия Оксибутират 20 % 10 мл  | фл | 300 | 150,73 | 45219 |
| **19** | Мизопростол | Таблетка 0,2 мг | таб | 856 | 132,92 | 113 779,52 |
| **20** | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м/0,5м, с линией мониторинга, с линией для инспираторного порта аппарата Fabian | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР с линией для инспираторного тракта с портом для аппарата Fabian. Дыхательный контур nFlow однолинейный, общая длина не менее 1,6м состоит из гофрированного шланга Flextube с обогревом диаметром 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром 6мм длиной не менее 0,5м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока, патрубок отвода газов с отводящим шлангом растягивающимся SuperSet диаметром 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией внутренний диаметр 3,6 мм длиной не менее 1, 6м, состоящей из двух трубок 0.5 м и 1,2 м с соединением "вставляемый - охватывающий Луер лок" и свободным концом для соединения с аппаратом. Шланг выдоха выполнен из шланга Super Set и имеет малые порты для предупреждения превышения давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша 12\*17мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: трубка - линия инспираторного тракта для подключения к аппарату камеры увлажнения длиной не менее 0,6 м; ленточный имеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюди или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | шт | 100 | 17900 | 1790000 |
|  |  |  |  |  |  | 2701175,66 |

### Сумма, выделенная на закуп: 2701175,66 (два миллиона семьсот одна тысяча сто семьдесят пять) тенге 66 тиын.

### Полное наименование потенциальных поставщиков, предоставивших свои ценовые предложения до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес, контактные данные | Дата и время предоставление ЦП |
| 1 | ТОО «SUNMEDICA» | г.Алматы, ул. Кунаева, 21 Б, офис 75 | 10.03.2022 года 12-01 час |

### 11.03.2022 года в 14-00 часов рассмотрел поступившие ценовые предложения потенциальных поставщиков.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № Лота | ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №1» | ТОО «SUNMEDICA» |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 | 17900 | 17631 |

###  На основании рассмотренных документов, по результатам оценки и сопоставления ценовых предложений, а также п. 100, 102 Правил

### Р Е Ш И Л:

* 1. По лоту № 20 (МИ) признать победителем ТОО «SUNMEDICA» на основании на основании п.100 Правил, когда в закупе принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа. Заключить с потенциальным поставщиком ТОО «SUNMEDICA» договор о закупе на сумму 1 763 100 (один миллион семьсот шестьдесят три тысяч сто) тенге.

### Главный врач Смольков И.Н.