## Лист1
№ 1 Қосымша/Приложение №1
сатып алынатын медициналық заттардың Тізбесі/Перечень закупаемых медицинских изделий
№ п/п | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Система анализа крови критических состояний для сложных диагностических исследований | Тип пробы: цельная кровь, артериальная, венозная Обьем крови 72 мкл. Время получения результатов –не более20с Калиборвка-автоматическая,перед каждым тестом Измеряемые параметры СНСО3-. ВЕ(ecf). cSo2 .A. A-a. a/A. Aa(T). a/A(T.). ClcTCO2. AGapK. cHgb. BE(b). eGFR. eGFR-a Одна тест карта рассчитана не менее чем на 40 измеряемых параметров Хранение 10-35сС Срок годности не менее 6 месяцев Тип системы 1 блок 2блок Длина 0,0148см 0,0216см Ширина 0,006см 0,08см Высота 0,0015см 0,0053см Вес 10г 20г Рабочий диапазон температур 0-65 сС Влажность до 95% отн.влажности, без конденсации Атмосферное давление 400-825мм.рт.ст. (25шт/уп) | уп | 20 | 175000 | 3500000
2 | Каппиллярная трубка Care-Fill | Микрокапилляры с кнопкой, медицинские предназначены для забора проб крови заданного объема, а также при постановке различных тестов. Применяются в клинико-диагностических лабораториях, системах службы крови и др. Микрокапилляры изготавливаются из химико-лабораторного стекла и подлежат суховоздушной и химической стерилизации. Микрокапилляры гепаринизированные содержать 65 МЕ/мл (90мкл) (50 шт/уп), предназначены для анализаторa Система анализа крови критических состояний для сложных диагностических исследований . Предназначен для использования в родильных домах, в клиниках акушерства и центрах охраны матери и ребенка. | уп | 10 | 50000 | 500000
3 | Эритротест Анти А 10мл*10 доз | Эритротест Анти А 10мл*10 доз | упак | 10 | 23000 | 230000
4 | Эритротест Анти В 10мл 10 доз | Эритротест Анти В 10мл 10 доз | упак | 10 | 23000 | 230000
5 | Эритротест Анти Ав 5мл*10 доз | Эритротест Анти Ав 5мл*10 доз | упак | 10 | 23000 | 230000
6 | Эритротест Анти Д супер 5мл*20доз | Эритротест Анти Д супер 5мл*20доз | упак | 10 | 24500 | 245000
7 | RPR-CARBON - DAC Тест на сифилис Аналог РМП Агглютинация на слайде на 1000ислед. | RPR-CARBON - DAC Тест на сифилис Аналог РМП Агглютинация на слайде 1000ислед. | набор | 10 | 14820 | 148200
| ИТОГО |  |  |  |  | 5083200