Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының

"№1 Қалалық перзентхана"

ШЖҚ МКК бас дәрігерін34

№28 бұйрықтың 1-қосымшасы

/

Приложение 1 к Приказу №28

Главного врача ГКП на ПХВ

«Городской родильный дом №1»

Управления здравоохранения г.Алматы

Сатып алынатын тауарлардың тізбесі және олардың техникалық ерекшеліктері/Перечень закупаемых товаров и их технические спецификации

| № | Атауы/ Наименование | Сипаттамасы /Характеристика | Ед. изм. | Кол-во. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эритротест Анти А 10мл*10 доз | Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ-Цоликлон Анти-А во флаконе по 10 мл №10. 10 мл раствора содержит: Активное вещество – антитела моноклональные Анти- А – титр 1:32 В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость светло-малинового или розового цвета. Гемагглютинирующая способность: с эритроцитами группы А1(II) и A1B(IV) - не позднее 5 сек Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности. Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности. | уп | 12 | 12000 | 144000 |
| 2 | Эритротест Анти В 10мл 10 доз | Состав и описание изделия: ЭРИТРОТЕСТ-Цоликлон Анти-В во флаконе по 10 мл №10. 10 мл раствора содержит: Активное вещество – антитела моноклональные Анти- В – титр 1:32 В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. Внешний вид: Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость синего цвета. Гемагглютинирующая способность: с эритроцитами группы В(III) и A1B(IV) - не позднее 5 сек Область применения: Препараты предназначены для определения групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации и применяются взамен или параллельно с поликлональными иммунными сыворотками. Условия хранения: Хранение реагентов должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в темном месте при температуре +2-8ºС в течение всего срока годности. Срок годности: 2 года. Не применять после истечения срока годности. | уп | 12 | 12000 | 144000 |
| 3 | Эритротест Анти Ав 10 доз*5мл | Моноклональные антитела для типирования антигена А и В при определении групп крови человека системы АВО в прямых реакциях гемагглютинации,представляют собой смесь моноклональных анти-А и анти-В антител, которые принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти-А и анти-В гибридом. Прозрачная слегка опалесцирующая бесцветная жидкость. | уп | 12 | 12000 | 144000 |
| 4 | Эритротест Анти Д супер 5мл*20доз | Моноклональные антитела для типирования антигена D при определения резус-принадлежности крови человека в прямых реакциях гемагглютинации, ве, моноклональные антитела принадлежат к иммуноглобулинам класса М, изготавливаются из асцитной жидкости мышей –носителей анти- D гибридом. Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость, слабо окрашенная в бледно желтый или бледно-розовый цвет. | уп | 8 | 26000 | 208000 |
|  | ИТОГО: | 640000 |