## Лист1
Приложение №1
№ | Наименование | Ед.изм. | кол-во | Цена | Сумма
Реагенты для гемотологич. Анализатора SYSMEX XP-300
1 | EIGHTCHECK-3WP( L )Контрольная кровь | упак | 4 | 15387 | 61548
2 | EIGHTCHECK-3WP(N)Контрольная кровь | упак | 4 | 15387 | 61548
3 | EIGHTCHECK-3WP (H)Контрольная кровь | упак | 4 | 15387 | 61548
4 | CELLPACK 20L из коплекто Автоматический гематологический анализатор XP-300 | литр | 12 | 52278 | 627336
5 | Stromatolyser- WH 3 x500 ml+2+35 C | упак | 4 | 150562 | 602248
Реагент для биохимич.анализатора Mindraу BS-200E
6 | Мультикалибратор 10*3 мл Multi Sera Calibrator | набор | 2 | 114700 | 229400
7 | Контроль Multi Control (Level 1) | упак | 3 | 128900 | 386700
8 | Контроль Multi Control (Level 2) | упак | 3 | 152500 | 457500
9 | Калибратор на специфичные белки (С3,С4,CRPIgA,LgM,C) | упак | 2 | 137200 | 274400
10 | Аланинаминотрансфераза (4*35+2*18) ALT | упак | 12 | 18300 | 219600
11 | Аспартатаминотрансфераза R1:4*35мл+R2:2*18мл AST | шт | 12 | 18300 | 219600
12 | Мочевина UREA Mindray | шт | 10 | 15500 | 155000
13 | Прямой биллирубин (4*35vk+2*18)Mindray Bil D | шт | 6 | 27300 | 163800
14 | Билирубин общий Bilirubin Total Mindray | шт | 22 | 27300 | 600600
15 | Креатинин с саркозиноксидазой Mindray | шт | 20 | 23400 | 468000
16 | Глюкоза (4*40мл+2*20мл) Mindray | шт | 12 | 15400 | 184800
17 | Общий белок Mindray | шт | 10 | 11100 | 111000
18 | Альфа -амилаза Mindray | шт | 3 | 27800 | 83400
19 | С- реактивный белок Mindray № 100 анализов | упак | 15 | 41800 | 627000
20 | СД80 моющих средсто (1L* Bottle/ Box) | шт | 12 | 30700 | 368400
21 | Лампа Галогенная 12 V, 20V | шт | 4 | 127900 | 511600
22 | Альбумин Mindray CLINICAL CHEMISTRY | упак | 2 | 11500 | 23000
23 | Кюветы BS-200E(8шт) арт.115-009569-00 Mindray | упак | 1 | 132600 | 132600
Реагенты для аппарата ACL ELITE PRO коагул.исследования
24 | Рекомбипластин 2Ж 5+5*20мл | набор | 7 | 102640 | 718480
25 | СинтАСил(АЧТВ реагент) | набор | 10 | 45286 | 452860
26 | Фибриноген QFA | набор | 7 | 225157 | 1576099
27 | Тромбиновое время | набор | 20 | 44852 | 897040
28 | Калибровочная плазма HemosIL Calibration plasma | набор | 2 | 99051 | 198102
29 | Нормальный контроль HemosIL Normal | набор | 3 | 101005 | 303015
30 | Низкий патологический контроль HemosIL Low Abnormal Control | набор | 3 | 96606 | 289818
31 | Высокий патологический контроль HemosIL High Abnormal Control | набор | 3 | 92583 | 277749
32 | Роторы для анализов (1* 20 позиций,100шт/уп) | набор | 22 | 171542 | 3773924
33 | Чашечки для образцов 0,5мл(1000шт/уп) из комплекта анализатор автом.коаг/кий. | упак | 1 | 35549 | 35549
Minday 3100 Кауглограмма
34 | Контрольная плазма-1 Level 1 | уп | 4 | 121300 | 485200
35 | Контрольная плазма-2 Level 2 | уп | 4 | 121300 | 485200
36 | Промывочный раствор -1 Gleaning Solution -1 10х15мл | шт | 3 | 27800 | 83400
37 | Промывочный раствор -2 Gleaning Solution -2 2500 мл | шт | 7 | 60000 | 420000
38 | Протромбиновый время (ПВ) | наб | 7 | 39700 | 277900
39 | Реагент АПТВ.АРТТ Reagent | наб | 12 | 28400 | 340800
40 | Тромбиновое время (ТВ) Thrombin Time | наб | 15 | 18900 | 283500
41 | Кальция хлорид, Calcium Chloride Solution | наб | 5 | 17200 | 86000
42 | Фибриноген (FIB) (6*4ml+1*1ml FRP+2*75mlFB) | наб | 8 | 97100 | 776800
43 | Кювета авто 1000 шт рулон | упак | 7 | 200900 | 1406300
44 | Мини пробирки Eppendorf №1000 | упак | 2 | 55000 | 110000
45 | Наконечники для дозатора 1000 мкл №1000 | упак | 10 | 20000 | 200000
46 | скарификатор копье | шт | 2400 | 6.384 | 15321.6
47 | Скарификатор автоматический | шт | 2500 | 51.8833 | 129708.25
48 | Наконечники для дозатора 1-200мл -№1000 | упак | 15 | 10000 | 150000
Mindray 3600 гематологический анализатор
49 | Лизирующий раствор М-30 CFL 500мл | флак | 12 | 27800 | 333600
50 | Лизирующий раствор М-30 R20л/кан | набор | 6 | 56500 | 339000
51 | Diluent изотонический раствор М-30 D 20л/кан | набор | 30 | 49700 | 1491000
52 | М-30 Р чистящий раствор 17мл х 12бут | набор | 12 | 2730 | 32760
53 | Контрольная кровь В30 3*3ml (L,N,H) | набор | 12 | 66300 | 795600
54 | Термобумага для Mindray 3600 гематологический анализатору | рул | 150 | 480 | 72000
ABL-800 КЩС
55 | Раствор для контроля качества AutoCheck,уровень1.30 ампул | упак | 2 | 265075 | 530150
56 | Раствор для контроля качества AutoCheck,уровень2.30 ампул | упак | 2 | 265075 | 530150
57 | Раствор для контроля качества AutoCheck,уровень3.30 ампул | упак | 2 | 265075 | 530150
58 | Раствор для контроля качества AutoCheck,уровень4.30 ампул | флак | 2 | 265075 | 530150
59 | Очистной раствор-200 | флак | 4 | 122705 | 490820
60 | Калибровочный раствор1-200мл | кор | 15 | 122705 | 1840575
61 | Калибровочный раствор2-200мл | кор | 8 | 122705 | 981640
62 | Раствор промывочный-600 | флак | 50 | 92977.5 | 4648875
63 | Баллон с калибровочным газом1 | флак | 1 | 255489.75 | 255489.75
64 | Баллон с калибровочным газом2 | упак | 1 | 255489.75 | 255489.75
65 | Капилляры гепаринизированные с принадлежностямиsafeCLINITUBES пластико | упак | 8 | 156273.5 | 1250188
66 | Калибровочный раствор tHb | упак | 1 | 89010 | 89010
67 | Мембраны для К электрода | упак | 1 | 923392.5 | 923392.5
68 | Мембраны для Са электрода | упак | 1 | 923392.5 | 923392.5
69 | Мембраны для Сl электрода | упак | 1 | 923392.5 | 923392.5
70 | Мембраны для референтного электрода | упак | 1 | 125810 | 125810
71 | Мембраны для Na'электрода | упак | 1 | 923392.5 | 923392.5
72 | Мембраны для рСО2 электрода | упак | 1 | 561401.25 | 561401.25
73 | Мембраны для глюкозного электрода | упак | 3 | 317509.25 | 952527.75
74 | Мембраны для лактатного электрода | упак | 3 | 317509.25 | 952527.75
75 | Мембраны для рО2 электрода | упак | 1 | 561401.25 | 561401.25
76 | Термобумага для КЩС(кассовая лента) № 10 | упак | 3 | 71852 | 215556
77 | Уловитель сгустков ( для АВL 7хх)250 шт | упак | 2 | 59292 | 118584
Стандартные Эритроциты Аcrоss
78 | Стандартные эритроциты Аcrоss А1/В для оределения группы крови АВО | упак | 12 | 27500 | 330000
79 | Стандартные эритроциты Аcrоss для скринга антител (4) | упак | 12 | 55000 | 660000
80 | Раствор низкой йонной силы Аcrоss 100мл | шт | 4 | 27500 | 110000
81 | Гелевая картаАcrоss для определения группы крови АВО прямым перекресным методам и резус-фактора DVI-/DVI+ | шт | 2 | 63800 | 127600
82 | Гелевая картаАcrоss для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса (IgG+C3d) | шт | 2 | 92400 | 184800
83 | Экспресс-тест для качественного и количественного определения реагиновых антител в сыворотке или плазме Syphilis RPR Test | наб | 18 | 150000 | 2700000
84 | Тест полоски реагентные DIRUL H-10- №100 | упак | 200 | 13500 | 2700000
85 | Контроль мочи (отрицательный ) 8мл FUS -2000 DIRUL industrial CO | шт | 6 | 3100 | 18600
86 | Контроль мочи (положительный ) 8мл FUS -2000 DIRUL industrial CO | шт | 6 | 3100 | 18600
87 | Азур-Эозин по Романовскому с буфером, 1л | флак | 2 | 3000 | 6000
88 | Краска Метиленовый Синий 1 литр | флак | 2 | 2500 | 5000
89 | Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | флак | 2 | 3000 | 6000
49448019.35